## ООО «Компания ОВИМЭКС»

#### 625037, г.Екатеринбург, ул.Титова,19 тел./ф. /343/222-05-41

Розничный

Цены на шкафы действительны с 15 Февраля 2011г.

| № пп | Наименование | Внутр. объём, л | Дверь | Рабочий диапазон температур, о С | Работает при температуре окружающей среды, оС | Шир.хВыс.хГлуб, мм | Толщина стенки | Фреон | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШХ-0,5/ CM 105 S | 470 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 28000 |
| 2 | ШХ-0,5 ДС DM 105 S | 470 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 23500 |
| 4 | ШХ 0,5ДСУН BC105-P | 470 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | По запросу |
| 5 | ШХ-0,7/CM107-S | 700 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 32400 |
| 6 | ШХ-0,7 ДС DM 107 S | 700 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 32300 |
| 7 | ШХ-0,7 ДСН/ DP 107-S | 700 | стекло | -8…0 | до + 32 | 697х2028х854 | 40 мм | R-22 | 39900 |
| 8 | ШХ-1,0 CM110-S | 1000 | металл | 0…+6 | до + 40 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 | 40000 |
| 9 | ШХ-1,0 купе DM110Sd-S | 1000 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 | 47900 |
| 10 | ШХ 1,0 купе УН BC110-P | 1000 | стекло | +1…+12 | до +32 | 1405*2070*665 | 40 мм | R-134 | По запросу |
| 11 | ШХ-1,4/ CM114-S | 1400 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 41400 |
| 12 | СВ105-S | 470 | металл | -15…-20 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 36000 |
| 13 | ШХ-1,4 купе DM114Sd-S | 1400 | стекло | +1…+12 | до + 32 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 49200 |
| 14 | ШХ-0,5 (нерж.) CM 105 G | 470 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х620 | 40 мм | R-134 | 45900 |
| 15 | ШХ-1,0 (нерж.) CM 110 G | 1000 | металл | 0…+6 | до + 40 | 1402х2028х620 | 40 мм | R-134 | 66300 |
| 16 | ШХ-0,7 (нерж.) CM 107 G | 700 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 697х2028х854 | 40 мм | R-134 | 45900 |
| 17 | ШХ-1,4 (нерж.) CM114-G | 1400 | металл | 0…+ 6 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-134 | 73400 |
| 18 | ШН-0,7 нерж. CB107-G | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-22 | 58200 |
| 19 | ШН-1,4 нерж. CB114-G | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-22 | 77200 |
| 20 | ШН-0,7/ CB107-S | 700 | металл | -15…-20 | до + 40 | 735х2064х884 | 60 мм | R-22 | 44000 |
| 21 | ШН-1,4/CB 114-S | 1400 | металл | -15…-20 | до + 40 | 1474х2064х884 | 60 мм | R-22 | 60000 |
| 22 | ШХК-1,4 (0,7-0,7) CC214-S | 700\700 | металл | 0…+ 6 \ -15…-20 | до + 40 | 1402х2028х854 | 40 мм | R-22 | 72600 |

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество.

Мы торгуем холодом, но с нами тепло!

| № | Наименование | Размеры, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КХН-2,94 | 1360х1360, h=2200, панель 80 | 39 270 |
| 2 | КХН-4,41 | 1360х1960, h=2200, панель 80 | 46 900 |
| 3 | КХН-6,61 | 1960х1960, h=2200, панель 80 | 54 400 |
| 4 | КХН-7,71 | 1960х2260, h=2200, панель 80 | 58 700 |
| 5 | КХН-8,81 | 1960х2560, h=2200, панель 80 | 64 200 |
| 6 | КХН-11,02 | 1960х3160, h=2200, панель 80 | 70 200 |
| 7 | КХН-11,75 | 2560х2560, h=2200, панель 80 | 72 300 |

Цены на камеры иных размеров указаны в отдельной таблице (толщина панелей 80мм; толщина панелей 100мм)

| Наименование | Рабочий диапазон температур, о С | V хол. камеры, м3 | Напряжение, В | Фреон | ### Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MM 109 S (SF) | - 6 … + 10 | 3 - 10,5 | 220 | R-22 | 29 160 |
| MM 111 S (SF) | - 6 … + 10 | 4 - 12,5 | 220 | R-22 | 30 870 |
| MM 113 S (SF) | - 6 … + 10 | 6 - 17,5 | 220 | R-22 | 37 500 |
| MM 115 S (SF) | - 6 … + 10 | 7 - 19,8 | 220 | R-22 | 39 600 |
| MM 218 S (SF) | - 6 … + 10 | 9,5 - 25,5 | 220 | R-22 | 48 500 |
| MM 222 S (SF) | - 6 … + 10 | 12 - 32,9 | 380 | R-22 | 51 100 |
| MM 226 S (SF) | - 6 … + 10 | 16 - 40,6 | 380 | R-22 | 56 600 |
| MM 232 S (SF) | - 6 … + 10 | 25,8 - 53 | 380 | R-22 | 75 000 |
| MB 108 S (SF) | -15 … -20 | 2,9 - 6,9 | 220 | R-22 | 41 500 |
| MB 109 S (SF) | -15 … -20 | 3,6 - 9,0 | 220 | R-22 | 41 850 |
| MB 211 S (SF) | -15 … -20 | 6,0 - 13,4 | 220 | R-22 | 48 200 |
| MB 214 S (SF) | -15 … -20 | 7,1 - 15,9 | 380 | R-22 | 53 000 |
| MB 216 S (SF) | -15 … -20 | 9,8 - 21,1 | 380 | R-22 | 58 000 |

Моноблоки POLAIR Standard  предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объёмом до 51 м3  при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправленные хладагентом и протестированные на заводе.

| Название | Рабочий диапазон Т, ºС | Напряжение, В | V хол. камеры, м3 | Фреон | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM 109 S (SF) | -5 … +10 | 220 | 3 - 10,5 | R-22 | 39 300 |
| SM 111 S (SF) | -5 … +10 | 220 | 4 - 12,5 | R-22 | 41 500 |
| SM 113 S (SF) | -5 … +10 | 220 | 6 - 17,5 | R-22 | 45 000 |
| SM 115 S (SF) | -5 … +10 | 220 | 7 - 19,8 | R-22 | 47 900 |
| SM 218 S (SF) | -5 … +10 | 220 | 9,5 - 25,5 | R-22 | 53 300 |
| SM 222 S (SF) | -5 … +10 | 380 | 12 - 32,9 | R-22 | 61 400 |
| SM 226 S (SF) | -5 … +10 | 380 | 16 - 40,6 | R-22 | 68 000 |
| SM 232 S (SF) | -5 … +10 | 380 | 25,8 - 53 | R-22 | 79 700 |
| SB 108 S (SF) | -15 … -20 | 220 | 2,9 - 6,9 | R-22 | 50 100 |
| SB 109 S (SF) | -15 … -20 | 220 | 3,6 - 9,0 | R-22 | 56 300 |
| SB 211 S (SF) | -15 … -20 | 220 | 6,0 - 13,4 | R-22 | 58 300 |
| SB 214 S (SF) | -15 … -20 | 380 | 7,1 - 15,9 | R-22 | 61 400 |
| SB 216 S (SF) | -15 … -20 | 380 | 9,8 - 21,1 | R-22 | 64 900 |

Стоимость опций для моноблоков и сплит-холодильных машин:

1.Защита по низкому и высокому давлению -----3000 руб. с НДС

2.Защита по питающей сети(пропадание,перекос фаз,пониж.,повыш.напряжение)-------3600 руб.с НДС

3.Зимнее регулирование давления конденсации (для работы на улице до -10 С)-------------11500 руб.с НДС