| Утверждаю |
| --- |
| Руководитель Заказчика |
| М. П._______________ | В.Н. Мишарин |
| (личная подпись) | (расшифровка подписи) |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту подвала  здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга

Заказчик: Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга

Согласованно:

Заместитель главы Администрации,

руководитель аппарата							                             Н.И. Кондрина

Екатеринбург, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Инструкция по подготовке и проведению аукциона	5

Раздел 1.1 Приглашение к участию в аукционе	5

Раздел 1.2 Общие сведения о проведении аукциона	5

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1	Законодательное регулирование	5

1.2	Заказчик	5

1.3	Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	5

1.4	Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены контракта, сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации	5

1.5	Источник финансирования и порядок оплаты	5

1.6	Требования к участникам размещения заказа	6

1.7	Расходы на участие в аукционе	7

1.8	Преференции	7

1.9	Привлечение субподрядчиков к исполнению муниципального контракта	7

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ	7

2.1	Содержание документации об аукционе	7

2.2	Разъяснение документации об аукционе	7

2.3	Изменения к документации об аукционе	7

2.4	Отказ от проведения аукциона	8

3.	ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	8

3.1	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	8

3.2	Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе	8

3.3	Количество заявок на участие в аукционе	9

3.4	Форма аукционного предложения по цене контракта	9

3.5	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками	9

4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	10

4.1	Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе	10

4.2	Отзыв заявок на участие в аукционе	10

5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	10

5.1	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе	10

5.2	Процедура проведения аукциона в электронной форме	10

5.3	Контакты участников размещения заказа с Заказчиком, Уполномоченным органом, Комиссией	12

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА	12

6.1	Рассмотрение вторых частей заявок	12

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА	15

Раздел 1.3 Формы, сведения и документы для участников размещения заказа	18

1.3.1 Форма заявки на участие в аукционе	18

1.3.3	Форма анкеты участника размещения заказа	19

Часть 2. Информационная карта аукциона	20

/

Термины, используемые в документации об аукционе

- Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), действия заказчиков по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

- Уполномоченный орган – орган местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципального заказа.

Заказчики – органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств местного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. Иными заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.

- Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) – торги, проведение которых обеспечивается Оператором электронной площадки на сайте в сети «Интернет»
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Документация об аукционе – комплект документов, утвержденных Заказчиком, содержащих сведения об условиях и порядке проведения открытого аукциона в электронной форме, исходную организационную, коммерческую и иную информацию о предмете аукциона.

Заявка на участие в аукционе – подтверждение согласия Участника размещения заказа принять участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданное в установленные сроки.

Контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «город Екатеринбург» в целях обеспечения муниципальных нужд. Для нужд бюджетного учреждения заключается гражданско-правовой договор от имени бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

- Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

- Комиссия по размещению муниципального заказа (далее – Комиссия) – созданная уполномоченным органом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования «город Екатеринбург», комиссия для размещения заказа путем проведения аукциона, которая осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведёт протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Уполномоченный представитель участника размещения заказа – лицо, представляющее интересы Участника размещения заказа, наделенное полномочиями и правами
на совершение действий на электронной площадке от имени Участника размещения заказа.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения открытых аукционов в электронной форме на сайте в сети «Интернет», отвечающий требованиям к подобным системам законодательством Российской Федерации.

Оператор площадки – юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение открытых аукционов в электронной форме.

Аккредитация – действия оператора площадки по регистрации участников размещения заказа в целях обеспечения их доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме (статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 г.
№1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»).

Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – реквизиты электронного документа, предназначенные для защиты данного электронного документа от подделки, полученного в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющего идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. (статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»).

- Официальный сайт – официальный общероссийский сайт в сети Интернет для размещения информации о размещении муниципального заказа муниципального образования «город Екатеринбург»: www.zakupki.gov.ru

Часть 1. Инструкция по подготовке и проведению аукциона

Раздел 1.1 Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее –  аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) или на электронной площадке, адрес которой указан в  Информационной карте аукциона.

Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Раздел 1.2 Общие сведения о проведении аукциона

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Законодательное регулирование

    - Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

  - Заказчик

    - Заказчик, Уполномоченный орган указанный в Информационной карте аукциона, размещает муниципальный заказ путём проведения торгов в форме аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

  - Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

    - Заказчик осуществляет выбор исполнителя для поставки товара, выполнения работ,  оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона,
в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (далее – контракт).

    - Победивший участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени указанного
в Технической части документации об аукционе.

  - Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены контракта, сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

    - Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены контракта, сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации указаны в Информационной карте аукциона.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

    - Порядок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан
в Информационной карте аукциона.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, если иное не установлено в Информационной карте аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Информационной карте аукциона (п.1.6.1), а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

    - В случае, если проводится аукцион с участием субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте аукциона и Извещении о проведении аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства.

    - Заказчиком  устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента
и не может превышать 5 (Пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Размер обеспечения заявки указан в Информационной карте аукциона.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.4.1 Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона.

1.6.4.2 Требованию о не проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.6.4.3 Требованию о не приостановлении деятельности Участника размещения заказа
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе.

1.6.4.4 Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе
не принято.

1.6.5 Если указано в Информационной карте аукциона, заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

1.6.5.1 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

1.6.5.2 Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

1.6.5.3 Выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

  - Расходы на участие в аукционе

1.7.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преференции

1.8.1 В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более 15% от предлагаемой цены контракта.

  - Привлечение субподрядчиков к исполнению муниципального контракта

1.9.1 Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субподрядчиков, если данное указание содержится в Информационной карте.

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

- Содержание документации об аукционе

2.1.1 Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2 Участник размещения заказа изучает документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

- Разъяснение документации об аукционе

    - 2.2.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2 Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки  запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2.2.3	В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос на Официальном сайте и на электронной площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, в Уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- Изменения к документации об аукционе

2.3.1	Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2	В течение 1 (Одного) дня такие изменения размещаются на Официальном сайте и на электронной площадке Заказчиком, Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.

2.3.3	В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (Пятнадцать) дней.

- Отказ от проведения аукциона

2.4.1 Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

    - 2.4.2 Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на Официальном сайте и на электронной площадке Заказчиком, Уполномоченным органом в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на Официальном сайте и на электронной площадке извещения о проведении аукциона.

3.	ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1	Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

  - Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

3.2.1	Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2 	Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.2.2.1 Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3 Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1.6.4.1 настоящего раздела, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены Информационной картой аукциона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1.6.4.2 настоящего раздела, в случае, если такое требование установлено в Информационной карте аукциона;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что в Информационной карте аукциона установлено требование, предусмотренное пунктом 1.6.4.3;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

    - Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на поставку которого размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

  - Количество заявок на участие в аукционе

    - Участник размещения заказа вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в аукционе.

  - Форма аукционного предложения по цене контракта

3.4.1 Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2 настоящего Раздела.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов
с поставщиками

3.5.1 Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой аукциона.

4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1 Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении о проведении аукциона, Информационной карте аукциона), в течение времени, указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2 Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

4.1.3 Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1 настоящего Раздела). Указанные электронные документы подаются одновременно.

    - 4.1.4 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

4.1.5 Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела, признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1 Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в  отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2 Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 7 (Семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3 На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, в том числе в случае установления Заказчиком требований, допускающих двусмысленное толкование, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4 Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Раздела или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, требованиями документации об аукционе.

  - Процедура проведения аукциона в электронной форме

5.2.1 В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2 Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3 Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 (Двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4 Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим Разделом.

5.2.5 В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об  аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17  настоящего Раздела.

5.2.6 «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

5.2.7 При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.8 При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9 настоящего Раздела.

5.2.9  При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на «шаг аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10 От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящего Раздела.

5.2.11 При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее 10 (Десять) минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10 (Десять) минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12 В течение 10 (Десяти) минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8 и 5.2.9 настоящего Раздела.

5.2.13 Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14 Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15 В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16 В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 настоящего Раздела.

5.2.17 В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.18 Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19 В течение 1 (Одного) часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктом 5.2.18 настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее 10 (Десяти) участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20 В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7 настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21 Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18 настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22 Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

  - Контакты участников размещения заказа с Заказчиком, Уполномоченным органом, Комиссией

    - 5.3.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Уполномоченного органа или Комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

  - Рассмотрение вторых частей заявок

6.1.1 Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Заказчику, Уполномоченному органу оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2 Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии, в том числе в случае установления Заказчиком требований, допускающих двусмысленное толкование, или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения Комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3 Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19 настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее 10 (Десяти) участников аукциона и менее 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела.

6.1.4 В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3 настоящего Раздела не выявлены 5 (Пять) заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из 10 (Десяти) заявок на участие в аукционе, направленных ранее Заказчику, в Уполномоченный орган по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика, Уполномоченного органа оператор электронной площадки направляет Заказчику, в Уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела, для выявления 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5 Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать 6 (Шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае, установленном частью 2 статьи 41.5 Закона, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

6.1.6 Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.4 Закона, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.4 Закона, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

6.1.7 В случае принятия решения о соответствии 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе – о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Заказчиком, Уполномоченным органом на электронной площадке.

6.1.8 Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9 В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7 и 6.1.10 настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10 В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11 Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12 В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11 Закона (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Заказчику.

6.1.13 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта Заказчиком в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией аукционе. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке и Официальном сайте протокола открытого аукциона о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1 По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2 Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7 настоящего Раздела  протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3 В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4 В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.5 По истечении 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.7 настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет Заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.6 Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

7.7 Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, направляет  подписанный контракт участнику аукциона.

7.8 Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Раздела.

7.9 Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на Официальном сайте и на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

7.10 Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

7.11 Участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный пунктом 7.4 настоящего Раздела, не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.12 В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

7.13 В случае, если участник открытого аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона от заключения муниципального контракта, признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, Заказчик принимает решение о признании открытого аукциона несостоявшимся.

7.14 Участниками открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, от заключения муниципального контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Закона к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта в соответствии с частью 7.3 настоящего Раздела.

7.15 В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.16 В случае, если Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном в пункте 19 статьи 41.12 Закона. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Закона и подтверждающих его полномочия. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником открытого аукциона самостоятельно. Если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.17 При заключении, исполнении муниципального контракта Заказчик вправе изменить количество поставляемых по контракту товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Закона.

Раздел 1.3 Формы, сведения и документы для участников размещения заказа

1.3.1 Форма заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту подвала здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга

Изучив документацию об аукционе на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга  , а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о согласии выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией, и направляем настоящую заявку.

    - Форма анкеты участника размещения заказа

Анкета участника размещения заказа

| Фирменное наименование участника размещения заказа | Указывается Участником размещения заказа |
| --- | --- |
| Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица) | Указывается Участником размещения заказа |
| Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | Указывается Участником размещения заказа |
| Паспортные данные (для физического лица) | Указывается Участником размещения заказа |
| Место нахождения участника размещения заказа (для юридического лица) | Указывается Участником размещения заказа |
| Почтовый адрес участника размещения заказа (для юридического лица) | Указывается Участником размещения заказа |
| Номер контактного телефона участника размещения заказа | Указывается Участником размещения заказа |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа | Указывается Участником размещения заказа |
| Место жительства (для физического лица) | Указывается Участником размещения заказа |

______________________

Предложенные формы не являются требованием к оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе.

Часть 2. Информационная карта аукциона

Следующая информация и данные для аукциона на размещение заказа на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) конкретизируют, изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.2 Общие сведения о проведении аукциона. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1.2 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | № пункта инструкции | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п.1.2 | Наименование Заказчика | Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга; ул. 8 Марта, 177, Екатеринбург, 620130 Жданова Светлана Германовна; тел.(343) 210 29 49, Колыгина Екатерина Александровна; тел. (343) 210 16 55 E-mail: chkadm@chkadm.ru |
|  | п.1.2 | Наименование Уполномоченного органа | Комитет по экономике Администрации города Екатеринбурга; 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 24а, к.530 E-mail: komecon@adm-ekburg.ru Тел: (343)371-70-45; факс: (343)354-57-44 |
|  | п.п 1.3.1, п.п 1.6.2 | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту подвала здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга . |
|  | п. 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей | 1586743,38 |
|  |  | Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы | Не установлена |
|  |  | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию, перечень таких запасных частей | Не установлена |
|  | п. 1.4 | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
|  | п.5.2 п.п.5.2.6 | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»), рублей | От 7933,71 до 79337,16 |
|  | п.1.5 п.п. 1.5.1 | Источник финансирования | бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» |
|  | п.п.1.5.2 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг | Оплата выполненных по настоящему контракту работ производится Муниципальным заказчиком единовременно после приемки Заказчиком объекта за фактически выполненный объем работ, не превышающий стоимость, указанную в сметной документации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня подписания сторонами документов, подтверждающих приемку работ. |
|  | п.3.5 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | п.1.4 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | Не применяется |
|  | п.1.6.1 | Наименование оператора электронной площадки | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | п.п 4.1.1 | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http//www.sberbank-ast.ru |
|  | п.1.6 | Требования к участникам размещения заказа |  |
|  | п.п.1.6.1, 1.6.2 | Общие требования к участникам размещения заказа | Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке. В случае, если открытый аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в пункте 3 настоящей карты, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  | п.п.1.6.4 | Обязательные требования к участникам размещения заказа | - Соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; - Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. - Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | п.п.1.6.5 | Требования, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
|  | п.1.9 | Привлечение субподрядчиков | Установлено |
|  | п.1.8 | Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не установлено |
|  | Заявка на участие в аукционе |  |
|  | п.3.2 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если это предусмотрено пунктом 10.1 настоящей карты; 3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта, заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, если такое требование установлено заказчиком в пункте 6 настоящей карты; 4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено п.10.2 настоящей карты; 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 10.1 |  | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона | Не установлено |
| 10.2 |  | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требованиям к таким товарам, работам, услугам | Не установлено |
|  | п.п.1.6.3 | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется |
|  | п.п.1.6.3 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе (НДС не облагается), рублей | 79337,16 |
|  | п.п.1.6.1 | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Не установлено |
|  | п.п 4.1.1, п.п. 4.2.1, п.п 2.3.1 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 10 часов 00 минут «12» мая 2011года |
|  | п. 4.2 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку не позднее окончания срока подачи заявок, направив уведомление оператору электронной площадки |
|  | п.5.1.2 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | «16» мая 2011года |
|  | п.5.2.2 | Дата проведения аукциона | «19» мая 2011 года |
|  | п.7.4, 7.16 | Требование об обеспечении исполнения контракта | Установлено |
|  | п.7.4 | Размер обеспечения исполнения контракта, рублей | 476023,01 |
|  |  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта установлен в соответствии со статьей 41.12 Закона |
|  |  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения муниципального контракта | Получатель: ФБУ г. Екатеринбурга (Администрация Чкаловского района л/с 79330571001-Адм.Чкал.) ИНН 6664017556 КПП 667401001 Счет для перечисления суммы обеспечения контракта: Счет № 40302810500005000002 в ГРКЦ ГУ Банк России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 046577001 Назначение платежа - Перечисление залоговых сумм в обеспечение заявки на участие в аукционе на выполнение работ по ремонту подвала здания Администрации Чкаловского района |

# Часть 3. Техническая часть

Техническое задание на выполнение работ

Наименование аукциона: выполнение работ  по ремонту подвала  здания  Администрации  Чкаловского района города Екатеринбурга.

##### Наименование выполняемых работ: ремонт подвала, далее по тексту - объект.

##### Количество выполняемых работ: согласно  локальным сметным расчетам (Приложения № 1, 2, 3, 4 к техническому заданию).

##### Место выполнения работ: улица 8 Марта 177, город Екатеринбург.

##### Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 31.08.2011.

##### Источник финансирования: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».

##### Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата выполненных по настоящему контракту работ производится Муниципальным заказчиком единовременно после приемки выполненных работ, за фактически выполненный объем работ, не превышающий стоимость, указанную в сметной документации, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня подписания сторонами документов, подтверждающих приемку работ.

##### Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: локальные сметные расчеты, составленные в программном продукте «Гранд-смета».

##### Условия выполнения работ:

7.1.   В течение 10 календарных дней с момента подписания Муниципального контракта Подрядчик должен представить Муниципальному заказчику согласованный  с Муниципальным заказчиком план-график работ.

  - Качественно выполнить работы на объекте в объеме, предусмотренном сметной документацией, в сроки, установленные настоящим договором, и сдать результат выполненных работ Заказчику  в установленный срок;

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

  - Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с установленным нормативно-техническими требованиями (стандартами, техническими условиями, техническими регламентами, правилами и т.п.), установленным для работ данного вида, соблюдение правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, согласно установленным требованиям;

  - Представить Муниципальному заказчику накладные и сертификаты на материалы и оборудование (паспорта на оборудование), установленные (использованные) при производстве работ;

  - В течение 2-х дней со дня выявления уведомить Муниципального заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения указаний Муниципального заказчика о способе исполнения работы, об обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, о выявленных в ходе выполнения договора работах, не предусмотренных сметной документацией;

  - Обеспечить устранение за свой счет допущенных по вине Подрядчика недостатков работ, которые повлекли (могут повлечь) отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных сметной документацией, действующими нормативно-техническими требованиями (стандартами, техническими условиями, техническими регламентами, правилами и т.п.);

  - Своими силами и за свой счет возместить ущерб, причиненный при производстве работ по вине Подрядчика Муниципальному заказчику и/или третьим лицам, или возместить убытки Муниципального заказчика  по возмещению ущерба, в том числе третьим лицам. В случае невыполнения указанного в настоящем пункте условия Муниципальный заказчик имеет право уменьшить размер оплаты по договору на сумму понесенных убытков;

  - Обеспечить систематическую и по завершении работ уборку объекта (рабочих мест) от мусора и отходов, образовавшихся в результате выполнения работ; по завершении работ в течение 3-х дней вывезти излишние материалы и оборудование, используемые при выполнении работ;

##### Требования к качеству работ: Качество выполненных работ и их результатов должно соответствовать условиям контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами, сметной документацией. Результат работы (объект) в момент передачи Муниципальному заказчику должен обладать свойствами, указанными в контракте и/или определенными обычно предъявляемыми требованиями к аналогичным видам работ, и в пределах разумного срока быть пригодным для использования по назначению.

##### Порядок сдачи и приемки результатов работ

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком  оформляются актом о приемке выполненных работ ф. КС-2, который подписывается сторонами. Акт о приемке выполненных работ предоставляется Подрядчиком. До подписания акта Подрядчик обязан предоставить Заказчику  сертификаты и накладные на материалы и оборудование, установленные (использованные) при производстве работ, для подтверждения их соответствия требованиям контракта, в том числе по качеству и объёму, а также акты освидетельствования скрытых работ.

Результат работы принимается уполномоченным представителем Муниципального заказчика.

Муниципальный заказчик вправе отказаться от подписания акта о приемке работ в случае не соответствия результатов выполненной работы по количеству (комплектности), объёму и качеству требованиям, установленным контрактом, обнаружения недостатков результатов выполненной работы и /или не предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных настоящим контрактом. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте и представляется мотивированный отказ от подписания акта. Основания для отказа могут быть указаны в акте о приемке выполненных работ.

Результат работы считается принятым Муниципальным заказчиком после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3.

##### Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 2 год.

##### Руководитель муниципального

##### заказчика

##### ______________В.Н.Мишарин

|  |  | (наименование организации) |
| --- | --- | --- |
|  | "Утвержден" " "___________________20____г. |  |  |  |  |  |
|  | Сводный сметный расчет в сумме 1 586 743,38 руб. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе возвратных сумм |  |  |  |  |  |
|  |  | (ссылка на документ об утверждении) |
|  | " "______________________20____г. |  |  |  |  |  |
|  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| на выполнение работ по ремонту подвала здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга |
|  |  | (наименование стройки) |  |
|  | Составлена в ценах по состоянию на _____________20____г. |  |  |  |  |  |
| № пп | номера локальных сметных расчетов | наименование глав, объектов, работ и затрат | сметная стоимость, руб. | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЛСР | ремонт сантехники в подвале здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга | 506466,27 |  |  |  | 506466,27 |
| 2 | ЛСР | общестроительные работы в подвале здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга | 730091,27 |  |  |  | 730091,27 |
| 3 | ЛСР | электромонтажные работы в подвале здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга | 108140,24 |  |  |  | 108140,24 |
|  |  | Итого | 1344697,78 |  |  |  | 1344697,78 |
|  |  | в том числе НДС 1344697,78*1,18 | 1586743,38 |  |  |  | 1586743,38 |
|  |  | Всего по сводному расчету | 1586743,38 |  |  |  | 1586743,38 |

##### Руководитель муниципального

##### заказчика

##### ______________В.Н.Мишарин

| Приложение №2 к технической части ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 |
| --- |
| (локальная смета) |
| Ремонт сантехники в подвале Здание администрации по ул.8 Марта,177 (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ __________________________________ | ___________________________597,630 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда _____________________________________________ | ___________________________8,663 тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость_________________________________________________ | ___________________________631,39 чел.час |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г. |
| пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | ТЕР16-02-002-10 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (318,21 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (194,87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,5 | 607,42 | 455,89 | 151,52 | 4,46 | 303,71 | 227,95 | 75,76 | 2,23 | 35,2314 | 17,62 | 0,245 | 0,12 |
|  | 1. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР16-02-002-10 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (795,5 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (487,18 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,5 | 18508,99 | 1139,73 | 378,81 | 11,15 | 9254,5 | 569,87 | 189,41 | 5,58 | 88,0785 | 44,04 | 0,6125 | 0,31 |
|  | 1. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 18,583333 50/6*2,23 | 17,02 |  |  |  | 316,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-02-002-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (247,84 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (151,78 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 | 367,97 | 296,88 | 71,09 | 1,91 | 220,78 | 178,13 | 42,65 | 1,15 | 21,9098 | 13,15 | 0,105 | 0,06 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-02-002-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (619,57 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (379,43 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 | 10477,47 | 742,2 | 177,72 | 4,78 | 6286,48 | 445,32 | 106,64 | 2,87 | 54,7745 | 32,86 | 0,2625 | 0,16 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 8,64 60/5*0,72 | 17,02 |  |  |  | 147,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-02-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (192,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (118,06 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 | 270,64 | 231,06 | 39,58 | 1,36 | 162,38 | 138,63 | 23,75 | 0,82 | 17,0522 | 10,23 | 0,075 | 0,05 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-02-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (481,96 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (295,16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 | 7406,7 | 577,64 | 98,95 | 3,41 | 4444,02 | 346,59 | 59,37 | 2,05 | 42,6305 | 25,58 | 0,1875 | 0,11 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 6 60/4*0,4 | 17,02 |  |  |  | 102,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-02-002-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (481,96 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (295,16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,5 | 270,64 | 231,06 | 39,58 | 1,36 | 405,96 | 346,59 | 59,37 | 2,05 | 17,0522 | 25,58 | 0,075 | 0,11 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-02-002-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1204,88 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (737,88 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,5 | 6303,56 | 577,64 | 98,95 | 3,41 | 9455,33 | 866,47 | 148,43 | 5,12 | 42,6305 | 63,95 | 0,1875 | 0,28 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 18 150/3*0,36 | 17,02 |  |  |  | 306,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-07-005-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (352,66 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (215,97 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 2,7 | 120,55 | 94,48 | 19,11 |  | 325,48 | 255,11 | 51,6 |  | 5,7615 | 15,56 |  |  |
| 12 | ТЕР16-07-005-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (65,31 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (39,99 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,5 | 134,21 | 94,48 | 19,11 |  | 67,1 | 47,24 | 9,56 |  | 5,7615 | 2,88 |  |  |
| 13 | ТСЦ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 6 | 57,79 |  |  |  | 346,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР26-01-017-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1404,59 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (928,59 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 10 м трубопровода | 23 | 1203,85 | 56,55 | 35,31 |  | 27688,5 | 1300,55 | 812,19 |  | 4,048 | 93,1 |  |  |
| 17 | ТЕР16-07-003-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (138,84 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (85,03 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 1 | 489,12 | 100,2 | 11,79 | 0,22 | 489,12 | 100,2 | 11,79 | 0,23 | 7,3945 | 7,39 | 0,0125 | 0,01 |
| 18 | ТСЦ-300-1485 | Кран шаровой В-В размером 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 5 | 129,12 |  |  |  | 645,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР16-07-003-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1188,7 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (727,98 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 12 | 118,65 | 71,66 | 6,95 |  | 1423,76 | 859,88 | 83,4 |  | 5,129 | 61,55 |  |  |
| 20 | ТСЦ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 20 | 84,97 |  |  |  | 1699,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР18-03-004-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (38,43 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (23,54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м труб нитки регистра | 0,18 | 210,66 | 153,14 | 57,52 | 1,28 | 37,92 | 27,57 | 10,35 | 0,23 | 11,983 | 2,16 | 0,07 | 0,01 |
| 22 | ТЕР18-03-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка радиаторов чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (269,71 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (165,17 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1692 10*9*0,188/100 | 23889,6 | 1099,5 | 608,81 | 53,55 | 4042,12 | 186,04 | 103,01 | 9,06 | 87,055 | 14,73 | 3,4 | 0,58 |
| 24 | ТЕРр65-6-24 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена умывальников НР (28,02 руб.): 103% от ФОТ СП (16,32 руб.): 60% от ФОТ | 100 приборов | 0,01 | 23143,99 | 2709,36 | 104,63 | 10,93 | 231,44 | 27,09 | 1,05 | 0,11 | 212 | 2,12 | 0,7 | 0,01 |
| 25 | ТСЦ-300-0627 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | комплект | 1 | 338,35 |  |  |  | 338,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТСЦ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 1 | 33,32 |  |  |  | 33,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стояки (из подвала до 1 этажа) |
| 27 | ТЕР16-02-001-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (85,79 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (52,54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,3 10*3/100 | 240,02 | 205,5 | 34,52 | 1,36 | 72,01 | 61,65 | 10,36 | 0,41 | 15,1662 | 4,55 | 0,075 | 0,02 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР16-03-001-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (656,92 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (402,3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,3 | 10715,81 | 1582,4 | 85,59 | 1,59 | 3214,74 | 474,72 | 25,68 | 0,48 | 115 | 34,5 | 0,0875 | 0,03 |
|  | 1. 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 17,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР16-07-005-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (54,86 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (33,6 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,42 | 120,55 | 94,48 | 19,11 |  | 50,63 | 39,68 | 8,03 |  | 5,7615 | 2,42 |  |  |
| 30 | ТСЦ-300-1463 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 15 | 4,22 |  |  |  | 63,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТСЦ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 10 | 57,79 |  |  |  | 577,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТСЦ-300-1383 | Соединительные детали Vestol размером 1 дюйм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 10 | 129,15 |  |  |  | 1291,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТСЦ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 20 | 84,97 |  |  |  | 1699,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТСЦ-300-1383 | Соединительные детали Vestol размером 1 дюйм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 20 | 129,15 |  |  |  | 2583 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТСЦ-300-1382 | Соединительные детали Vestol размером 3/4 дюйма КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 20 | 81,57 |  |  |  | 1631,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР16-03-002-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (108,27 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (66,3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,12 | 686,18 | 651,95 | 34,24 | 0,64 | 82,34 | 78,23 | 4,11 | 0,08 | 47,38 | 5,69 | 0,035 |  |
|  | 1. 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 17,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР16-03-002-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (270,64 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (165,74 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,12 | 10658,05 | 1629,87 | 85,59 | 1,59 | 1278,97 | 195,58 | 10,27 | 0,19 | 118,45 | 14,21 | 0,0875 | 0,01 |
|  | 1. 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 17,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТСЦ-300-1463 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 4 | 4,22 |  |  |  | 16,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТСЦ-300-1383 | Соединительные детали Vestol размером 1 дюйм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 4 | 129,15 |  |  |  | 516,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТСЦ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 4 | 57,79 |  |  |  | 231,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-300-1382 | Соединительные детали Vestol размером 3/4 дюйма КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 8 2*4 | 81,57 |  |  |  | 652,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел учета и распределения |
| 42 | ТЕРр65-5-9 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена задвижек диаметром 100 мм НР (444,39 руб.): 103% от ФОТ СП (258,87 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. | 0,08 | 64194,99 | 5393,16 | 458,51 |  | 5135,6 | 431,45 | 36,68 |  | 422 | 33,76 |  |  |
|  | 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,84 0,3072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРр65-5-8 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена задвижек диаметром 50 мм НР (40,54 руб.): 103% от ФОТ СП (23,62 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 36345,63 | 3936,24 | 174,67 |  | 363,46 | 39,36 | 1,75 |  | 308 | 3,08 |  |  |
|  | 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,8 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР18-07-001-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка термометров в оправе прямых и угловых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (26,14 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (16,01 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 компл. | 4 | 365,65 | 4,73 |  |  | 1462,59 | 18,91 |  |  | 0,3565 | 1,43 |  |  |
| 45 | ТЕР18-07-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка манометров с трехходовым краном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9,76 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (5,98 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 компл. | 2 | 244,77 | 3,53 |  |  | 489,54 | 7,06 |  |  | 0,253 | 0,51 |  |  |
| Мусор |
| 46 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1,6 | 2,7 |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | т | 1,6 | 26,17 |  | 26,17 |  | 41,87 |  | 41,87 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 90233,6 | 7269,87 | 1927,08 | 32,66 |  | 532,65 |  | 1,87 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 91957,14 | 8624,26 | 2296,23 | 39,17 |  | 631,39 |  | 2,24 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 4-7, 9-12, 17, 19, 21-22, 27-29, 36-37, 44-45, 14) | 1723,54 | 1354,39 | 369,15 | 6,51 |  | 98,738 |  | 0,372 |
| Накладные расходы | 9526,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%*0,9 ФОТ (от 1560,66) (Поз. 14) | 1404,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103% ФОТ (от 498,01) (Поз. 24, 42-43) | 512,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128%*0,9 ФОТ (от 6604,76) (Поз. 1-2, 4-7, 9-12, 17, 19, 21-22, 27-29, 36-37, 44-45) | 7608,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5887,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 498,01) (Поз. 24, 42-43) | 298,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 1560,66) (Поз. 14) | 928,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 6604,76) (Поз. 1-2, 4-7, 9-12, 17, 19, 21-22, 27-29, 36-37, 44-45) | 4659,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 57138,81 |  |  |  |  | 480,71 |  | 2,23 |
| Материалы для строительных работ | 13198,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы | 30444,23 |  |  |  |  | 111,72 |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | 6542,26 |  |  |  |  | 38,96 |  | 0,01 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 41,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 107370,42 |  |  |  |  | 631,39 |  | 2,24 |
| К инф 107 370,42 * 4,717 | 506466,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 81032,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2296,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8663,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9526,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5887,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 91163,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 597630,2 |  |  |  |  | 631,39 |  | 2,24 |

##### Руководитель муниципального

##### заказчика

##### ______________В.Н.Мишарин

| Приложение №3 к технической части |
| --- |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2 |
| (локальная смета) |
| Общестроительные работы в подвале Здание администрации по ул.8 Марта,177 (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ __________________ | ___________________________861,508тыс.руб. |
| Средства на оплату труда ______________________________ | ___________________________19,737 тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость_________________________________________ | ___________________________1582,85чел.час |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г. |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| потолки |
| 1 | ТЕРр62-17-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35% НР (1188,28 руб.): 80% от ФОТ СП (742,68 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 | 2002,96 | 389,32 | 10,58 | 1,56 | 7611,25 | 1479,42 | 40,2 | 5,93 | 31,99 | 121,56 | 0,1 | 0,38 |
| полы |
| 2 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых НР (89,36 руб.): 80% от ФОТ СП (75,96 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,259 | 439,33 | 420,92 | 18,41 | 10,33 | 113,79 | 109,02 | 4,77 | 2,68 | 38,3 | 9,92 | 0,86 | 0,22 |
| 3 | ТЕРр57-1-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков НР (17,46 руб.): 80% от ФОТ СП (14,84 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0,259 | 84,29 | 84,29 |  |  | 21,83 | 21,83 |  |  | 7,67 | 1,99 |  |  |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 0,1813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-04-009-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка бетонных оснований под полы на гравии НР (375,75 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (225,83 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 | 2,54 25,4*0,1 | 495,3 | 114,13 | 381,17 | 35,3 | 1258,06 | 289,89 | 968,17 | 89,66 | 8,93 | 22,68 | 2,26 | 5,74 |
| 5 | ТЕР11-01-011-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1945,13 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1120,16 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 2,746 274,6/100 | 2039,92 | 508,44 | 70,32 | 24,8 | 5601,63 | 1396,17 | 193,11 | 68,1 | 45,4365 | 124,77 | 1,5875 | 4,36 |
| 6 | ТЕР11-01-011-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщ.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (230,69 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (132,85 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 2,746 | 2277,96 | 38,64 | 73,2 | 24,6 | 6255,28 | 106,11 | 201,01 | 67,55 | 3,45 | 9,47 | 1,575 | 4,32 |
| 7 | ТЕР06-01-015-10 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Армирование подстилающих слоев и набетонок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (126,74 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (74,1 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 1 т | 0,604 | 472,84 | 181,41 | 55,51 | 3,64 | 285,59 | 109,57 | 33,53 | 2,2 | 14,536 | 8,78 | 0,2 | 0,12 |
|  | 1. 204-9001 | Арматура | т | 1 0,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-9060 | Армосетки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,6041 | 9520 |  |  |  | 5751,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-036-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1750,05 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1007,82 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2,28 | 8694,4 | 570,98 | 85,86 | 6,84 | 19823,23 | 1301,82 | 195,77 | 15,59 | 48,76 | 111,17 | 0,4375 | 1 |
| 10 | ТЕР08-01-003-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 388,28 = 1 496,69 - 0,016 x 2 159,16 - 0,024 x 8 330,01 - 0,24 x 3 641,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (465,75 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (288,44 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,082 | 456,89 | 326,69 | 130,01 |  | 494,36 | 353,48 | 140,67 |  | 24,38 | 26,38 |  |  |
| Уд | 1. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,016 0,01731 | 2159,16 |  |  |  | 37,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,024 0,02597 | 8330,01 |  |  |  | 216,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 3. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,24 0,2597 | 3641,4 |  |  |  | 945,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | счет | Пенетрон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 292,14 2,7*108,2 | 70 |  |  |  | 20449,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР09-06-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж решеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (47,91 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (42,74 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,1 | 624,4 | 491,04 | 133,36 | 1,91 | 62,44 | 49,1 | 13,34 | 0,19 | 40,886 | 4,09 | 0,105 | 0,01 |
|  | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |
| 13 | ТЕРр52-16-3 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: В 2 кирпича ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (339,12 руб.): 93% от ФОТ СП (273,49 руб.): 75% от ФОТ | 10 м2 | 0,392 | 3785,52 | 930,24 | 21,84 |  | 1483,92 | 364,65 | 8,56 |  | 81,6 | 31,99 |  |  |
| 14 | ТЕР10-01-034-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (111,19 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (56,07 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,042 1,4*0,75*4/100 | 177598,23 | 2064,56 | 659,35 | 12,89 | 7459,13 | 86,71 | 27,69 | 0,54 | 167,578 | 7,04 | 0,825 | 0,03 |
| 15 | ТЕР10-01-035-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (21,19 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (10,68 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 п. м | 0,056 | 6739,35 | 295,29 | 44,46 | 1,36 | 377,4 | 16,54 | 2,49 | 0,08 | 24,587 | 1,38 | 0,0875 |  |
|  | 1. 101-1689 | Доски подоконные ПВХ | м | 0 | 155,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТСЦ-203-9468-00008 | Пластиковый подоконник шириной 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | п.м. | 5,6 | 581,46 |  |  |  | 3256,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр58-20-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м НР (23,17 руб.): 83% от ФОТ СП (18,15 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,056 | 3839,29 | 497,33 | 7,59 | 1,25 | 215 | 27,85 | 0,43 | 0,07 | 41,41 | 2,32 | 0,08 |  |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,224 0,01254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР10-05-009-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (77,12 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (38,89 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,058 | 11129,25 | 1043,49 | 41,99 |  | 645,5 | 60,52 | 2,44 |  | 81,65 | 4,74 |  |  |
| 20 | ТЕР46-03-010-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75 НР (339,58 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (204,09 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 отверстий | 0,1 | 11617,41 | 2594,52 | 9022,9 | 835,62 | 1161,74 | 259,45 | 902,29 | 83,56 | 193,62 | 19,36 | 30,57 | 3,06 |
| 21 | ТЕР46-03-017-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР (186,76 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (112,25 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0,3 0,03*10 | 1976,9 | 628,82 | 27,05 |  | 593,07 | 188,65 | 8,12 |  | 55,16 | 16,55 |  |  |
| 22 | ТЕР46-02-009-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных НР (173,79 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (104,45 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,7 | 250,79 | 250,79 |  |  | 175,55 | 175,55 |  |  | 22,82 | 15,97 |  |  |
| 23 | ТЕР15-02-016-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1116,23 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (552,21 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7 | 2938,6 | 1307,99 | 227,89 | 98,2 | 2057,02 | 915,59 | 159,52 | 68,74 | 98,716 | 69,1 | 7,8625 | 5,5 |
| 24 | ТЕРр62-16-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35% НР (368,14 руб.): 80% от ФОТ СП (230,09 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,45 | 1911 | 315,81 | 10,58 | 1,56 | 2770,95 | 457,92 | 15,34 | 2,26 | 25,95 | 37,63 | 0,1 | 0,15 |
| 25 | ТЕРр61-3-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм НР (4535,56 руб.): 79% от ФОТ СП (2870,61 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,1 | 5000,35 | 2721,73 | 31,43 | 12,18 | 10500,74 | 5715,63 | 66 | 25,58 | 220,92 | 463,93 | 0,78 | 1,64 |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 8,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр61-3-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1 НР (724,37 руб.): 79% от ФОТ СП (458,46 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,1 | 1148,29 | 431,32 | 13,7 | 5,31 | 2411,41 | 905,77 | 28,77 | 11,15 | 35,01 | 73,52 | 0,34 | 0,71 |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,65 3,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР08-01-003-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 388,28 = 1 496,69 - 0,016 x 2 159,16 - 0,024 x 8 330,01 - 0,24 x 3 641,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (111,06 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (68,78 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,258 | 456,89 | 326,69 | 130,01 |  | 117,88 | 84,29 | 33,54 |  | 24,38 | 6,29 |  |  |
| Уд | 1. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,016 0,004128 | 2159,16 |  |  |  | 8,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,024 0,006192 | 8330,01 |  |  |  | 51,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 3. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,24 0,06192 | 3641,4 |  |  |  | 225,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | счет | Пенетрон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 69,66 2,7*25,8 | 7 |  |  |  | 487,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР09-06-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (41,07 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (36,63 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,06 | 1016,45 | 701,49 | 190,51 | 2,72 | 60,99 | 42,09 | 11,43 | 0,16 | 58,4085 | 3,5 | 0,15 | 0,01 |
|  | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТСЦ-201-0590 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,06 | 13538 |  |  |  | 812,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР15-04-030-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (52,05 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (25,75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 | 1518,03 | 1019,85 | 4,6 | 0,2 | 68,31 | 45,89 | 0,21 | 0,01 | 81,719 | 3,68 | 0,0125 |  |
| 32 | ТЕРр62-1-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окраска клеевыми составами улучшенная стен НР (910,72 руб.): 80% от ФОТ СП (569,2 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 4,54 | 354,66 | 249,19 | 9,49 | 1,56 | 1610,16 | 1131,32 | 43,08 | 7,08 | 21,1 | 95,79 | 0,1 | 0,45 |
| 33 | ТЕРр56-9-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (170,4 руб.): 82% от ФОТ СП (128,84 руб.): 62% от ФОТ | 100 коробок | 0,1 | 2614,19 | 2024,3 | 589,89 | 53,79 | 261,42 | 202,43 | 58,99 | 5,38 | 179,3 | 17,93 | 3,97 | 0,4 |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр56-10-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Снятие дверных полотен НР (73,23 руб.): 82% от ФОТ СП (55,37 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,22 | 405,97 | 405,97 |  |  | 89,31 | 89,31 |  |  | 36,28 | 7,98 |  |  |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,18 0,2596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр56-11-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Снятие наличников НР (81,12 руб.): 82% от ФОТ СП (61,34 руб.): 62% от ФОТ | 100 м наличников | 2,1 | 47,11 | 47,11 |  |  | 98,93 | 98,93 |  |  | 4,21 | 8,84 |  |  |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,4 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР10-01-039-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (198,83 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (100,26 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0862 | 39685,46 | 1551,79 | 3730,66 | 258,21 | 3420,89 | 133,76 | 321,58 | 22,26 | 119,922 | 10,34 | 14,1875 | 1,22 |
|  | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТСЦ-101-0889 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | компл. | 5 | 115,92 |  |  |  | 579,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР15-04-025-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (345,61 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (170,98 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2236 8,6*2,6/100 | 2662,98 | 1362,85 | 12,79 | 0,2 | 595,44 | 304,73 | 2,86 | 0,04 | 106,6395 | 23,84 | 0,0125 |  |
| 39 | ТЕР10-01-060-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (277,01 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (139,68 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м коробок блоков | 2,1 | 1126,54 | 103,51 | 5,46 |  | 2365,74 | 217,37 | 11,47 |  | 8,993 | 18,89 |  |  |
| 40 | ТСЦ-203-0359 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м | 235,2 | 9,02 |  |  |  | 2121,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-101-0951 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | компл. | 5 | 117,71 |  |  |  | 588,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР15-04-025-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (544,25 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (269,25 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 | 2488,51 | 749,7 | 15,51 | 0,2 | 1592,65 | 479,81 | 9,93 | 0,13 | 58,6615 | 37,54 | 0,0125 | 0,01 |
| 43 | ТЕР15-04-030-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (79,3 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (39,23 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 1080,72 | 582,54 | 4,6 | 0,2 | 129,69 | 69,91 | 0,55 | 0,02 | 46,6785 | 5,6 | 0,0125 |  |
| 44 | ТЕР09-06-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж конструкций дверей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (254,57 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (227,07 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,3 0,05*6 | 1004,38 | 865,19 | 139,2 | 7,8 | 301,32 | 259,56 | 41,76 | 2,34 | 72,0394 | 21,61 | 0,4288 | 0,13 |
|  | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР09-06-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж конструкций дверей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (363,67 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (324,39 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,3 | 1481,56 | 1235,99 | 198,85 | 11,15 | 444,47 | 370,8 | 59,66 | 3,35 | 102,9135 | 30,87 | 0,6125 | 0,18 |
|  | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | счет | Блок дверной металлический произ-во Китай 4000/3,13/1,18*1,02*1,03=1137,8р КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт | 6 | 1137,8 |  |  |  | 6826,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТСЦ-101-0951 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | компл. | 6 | 117,71 |  |  |  | 706,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мусор |
| 48 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 16 | 2,7 |  |  |  | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | т | 16 | 26,17 |  | 26,17 |  | 418,67 |  | 418,67 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 124577,58 | 17921,44 | 4025,95 | 484,65 |  | 1477,04 |  | 29,64 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 126150,85 | 19202,2 | 4318,46 | 534,92 |  | 1582,85 |  | 33,02 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5-6, 9, 7, 10, 27, 11-12, 28-29, 44-46, 14-15, 19, 36, 39, 23, 31, 38, 42-43) | 1573,27 | 1280,76 | 292,51 | 50,26 |  | 105,816 |  | 3,378 |
| Накладные расходы | 17756,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79% ФОТ (от 6658,13) (Поз. 25-26) | 5259,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 3217,46) (Поз. 1, 24, 32, 2-3) | 2573,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82% ФОТ (от 396,05) (Поз. 33-35) | 324,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 27,92) (Поз. 17) | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,9 ФОТ (от 873,11) (Поз. 11-12, 28-29, 44-46) | 707,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93% ФОТ (от 364,65) (Поз. 13) | 339,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*0,9 ФОТ (от 2395,97) (Поз. 7, 23, 31, 38, 42-43) | 2264,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110%*0,9 ФОТ (от 1086,76) (Поз. 4, 20-22) | 1075,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*0,9 ФОТ (от 645,34) (Поз. 14-15, 19, 36, 39) | 685,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122%*0,9 ФОТ (от 525,32) (Поз. 10, 27) | 576,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123%*0,9 ФОТ (от 3546,41) (Поз. 5-6, 9) | 3925,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10871,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 9742,06) (Поз. 1, 24, 32, 25-26) | 4871,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 2261,85) (Поз. 23, 31, 38, 42-43) | 1057,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62% ФОТ (от 396,05) (Поз. 33-35) | 245,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 645,34) (Поз. 14-15, 19, 36, 39) | 345,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 27,92) (Поз. 17) | 18,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0,85 ФОТ (от 134,12) (Поз. 7) | 74,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 133,53) (Поз. 2-3) | 90,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 1086,76) (Поз. 4, 20-22) | 646,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75% ФОТ (от 364,65) (Поз. 13) | 273,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 3546,41) (Поз. 5-6, 9) | 2260,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 525,32) (Поз. 10, 27) | 357,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 873,11) (Поз. 11-12, 28-29, 44-46) | 630,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | 16001,47 |  |  |  |  | 254,98 |  | 0,98 |
| Полы (ремонтно-строительные) | 333,24 |  |  |  |  | 11,91 |  | 0,22 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 4910,93 |  |  |  |  | 74,56 |  | 8,8 |
| Полы | 38545,66 |  |  |  |  | 294,49 |  | 11,62 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 515,05 |  |  |  |  | 10,54 |  | 0,14 |
| Материалы для строительных работ | 13003,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков | 1668,65 |  |  |  |  | 39,2 |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 30141,03 |  |  |  |  | 72,08 |  | 0,4 |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) | 2096,53 |  |  |  |  | 31,99 |  |  |
| Деревянные конструкции | 15475,7 |  |  |  |  | 50,87 |  | 1,5 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 256,32 |  |  |  |  | 2,32 |  |  |
| Отделочные работы | 8035,77 |  |  |  |  | 167,71 |  | 6,61 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 21501,14 |  |  |  |  | 537,45 |  | 2,35 |
| Материалы - металлоконструкции | 812,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | 1019,97 |  |  |  |  | 34,75 |  | 0,4 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 418,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 154778,73 |  |  |  |  | 1582,85 |  | 33,02 |
| К инф 154 778,73 * 4,717 | 730091,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 102586,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 4318,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 19737,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 17756,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10871,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 131416,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 861507,7 |  |  |  |  | 1582,85 |  | 33,02 |

##### Руководитель муниципального

##### заказчика

##### ______________В.Н.Мишарин

Приложение №4 к технической части

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 |
| --- |
| (локальная смета) |
| Электромонтажные работы, Здание администрации по ул.8 Марта,177 (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________ | ___________________________127,606 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда ___________________________________________ | ___________________________2,599 тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость_______________________________________________ | ___________________________131,99 чел.час |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г. |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | ТЕРр67-2-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 НР (34,63 руб.): 85% от ФОТ СП (26,48 руб.): 65% от ФОТ | 100 м пучка проводов | 1,2 | 33,95 | 33,95 |  |  | 40,74 | 40,74 |  |  | 2,95 | 3,54 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-2-11 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм НР (46,72 руб.): 85% от ФОТ СП (35,73 руб.): 65% от ФОТ | 100 м труб | 1,2 | 45,81 | 45,81 |  |  | 54,97 | 54,97 |  |  | 3,98 | 4,78 |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-409-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР (771,8 руб.): 95% от ФОТ СП (528,07 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 1,2 | 2435,2 | 315,35 | 611,58 | 248,83 | 2922,24 | 378,42 | 733,9 | 298,6 | 23,8 | 28,56 | 15,91 | 19,09 |
| 4 | Пульс цен | Трубки защитные гофрированные 20/3,13/1,18*1,02*1,03=5,69р | м | 120 | 5,69 |  |  |  | 682,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-02-412-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 НР (101,94 руб.): 95% от ФОТ СП (69,75 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 1,2 | 658,05 | 74,33 | 2,92 | 0,18 | 789,66 | 89,2 | 3,5 | 0,22 | 5,61 | 6,73 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | ТСЦ-500-9001-700 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,12 | 7817,7 |  |  |  | 938,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТСЦ-500-9001-701 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х2.5 мм2 | 1000м | 0,06 | 11319 |  |  |  | 679,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-500-9097-11 | Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок типа У197М ХЛ4 80х46х70 мм | т.шт | 0,025 | 5160,3 |  |  |  | 129,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр67-4-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж выключателей, розеток НР (18 руб.): 85% от ФОТ СП (13,77 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,33 | 64,18 | 64,18 |  |  | 21,18 | 21,18 |  |  | 5,84 | 1,93 |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (87,31 руб.): 95% от ФОТ СП (59,74 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,17 | 502,57 | 449,83 | 11,69 | 0,73 | 85,44 | 76,47 | 1,99 | 0,12 | 32,2 | 5,47 | 0,04 | 0,01 |
| 11 | ТСЦ-500-9011-61 | Выключатель одноклавишный скрытой установки C-1-6/220 | шт | 17 | 16,48 |  |  |  | 280,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-591-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (78,98 руб.): 95% от ФОТ СП (54,04 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,13 | 696,25 | 532,26 | 11,69 | 0,73 | 90,51 | 69,19 | 1,52 | 0,09 | 38,1 | 4,95 | 0,04 | 0,01 |
| 13 | ТСЦ-500-9013-75 | Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-159 | шт | 13 | 18,54 |  |  |  | 241,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТСЦ-500-9002-61 | Коробки пластмассовые замоноличиваемые типа Л90 | т.шт | 0,033 | 1597 |  |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр67-4-3 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж светильников с лампами накаливания НР (26,75 руб.): 85% от ФОТ СП (20,46 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,45 | 70,67 | 69,46 | 1,21 | 0,47 | 31,8 | 31,26 | 0,54 | 0,21 | 6,32 | 2,84 | 0,03 | 0,01 |
| 16 | ТЕРм08-03-593-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью НР (900,57 руб.): 95% от ФОТ СП (616,18 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,45 | 4826,14 | 874,52 | 1947,93 | 880,97 | 2171,76 | 393,53 | 876,57 | 396,44 | 62,6 | 28,17 | 56,4 | 25,38 |
| 17 | ТСЦ-546-0521 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений со стеклом, тип HСП09-200/Р50-03-02 | шт | 45 | 94,49 |  |  |  | 4252,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-03-526-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А НР (333,56 руб.): 95% от ФОТ СП (228,23 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 14 | 174,77 | 20,9 | 1,28 |  | 2446,78 | 292,6 | 17,92 |  | 1,56 | 21,84 |  |  |
| 19 | ТСЦ-545-0038 | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А | шт | 8 | 63,47 |  |  |  | 507,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-545-0001 | Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А | шт | 6 | 133,99 |  |  |  | 803,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-03-599-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг НР (53,72 руб.): 95% от ФОТ СП (36,76 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 111,39 | 46,94 | 4,69 | 0,18 | 111,39 | 46,94 | 4,69 | 0,18 | 3,36 | 3,36 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | ТСЦ-500-9398-34 | Щиток осветительный типа ОЩ-12 УХЛ4 | шт | 1 | 852 |  |  |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 18185,17 | 1494,5 | 1640,63 | 695,86 |  | 112,17 |  | 44,52 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 18782,46 | 1763,77 | 1968,65 | 834,99 |  | 131,99 |  | 53,42 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-5, 10, 12, 16, 18, 21) | 597,29 | 269,27 | 328,02 | 139,13 |  | 19,816 |  | 8,902 |
| Накладные расходы | 2453,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 148,36) (Поз. 1-2, 9, 15) | 126,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 2450,4) (Поз. 3-5, 10, 12, 16, 18, 21) | 2327,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1689,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 2598,76) (Поз. 1-2, 9, 15, 3-5, 10, 12, 16, 18, 21) | 1689,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | 371,23 |  |  |  |  | 13,09 |  | 0,01 |
| Электромонтажные работы на других объектах | 13818,51 |  |  |  |  | 118,9 |  | 53,41 |
| Материалы для монтажных работ | 8735,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 22925,64 |  |  |  |  | 131,99 |  | 53,42 |
| К инф 22 925,64 * 4,717 | 108140,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 15050,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1968,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 2598,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 2453,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1689,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 19465,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 127605,48 |  |  |  |  | 131,99 |  | 53,42 |

##### Руководитель муниципального

##### заказчика

##### ______________В.Н.Мишарин

Часть 4. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Екатеринбург										 «_____» ____________ 2011г.

Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице главы Администрации Мишарина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования «город Екатеринбург», с одной стороны, и (наименование юридического лица и его организационно-правовая форма)_________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______(должность, фамилия, имя, отчество)_____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме, утвержденных протоколом комиссии по размещению муниципального заказа от _________________ № _______ (далее по тексту – протокол), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика работы по ремонту подвала (общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы) на объекте административного здания Администрации Чкаловского района  города Екатеринбурга   (далее по тексту - объект) и сдать результат работы Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии на условиях настоящего контракта.

  - Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом (приложения 1,2,3,4), техническим заданием (приложение 5), дефектной ведомостью (приложения 6,7,8), планом -  графиком работ (приложение №9)              (далее по тексту – сметная документация), которые прилагаются к договору и являются его неотъемлемой частью.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Сметная стоимость работ по настоящему контракту составляет ____________ ( _______________ __________________________ _____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % - _____________, согласно локального сметного расчёта (приложения 1, 2,3,4). Стоимость работ не подлежит изменению во время действия контракта.

  - Муниципальный заказчик обязан уплатить Подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Муниципального заказчика досрочно. Оплата выполненных по настоящему договору работ производится Муниципальным заказчиком  за фактически выполненный объем работ, не превышающий стоимость, указанную в сметной документации,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - Оплата производится на основании акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3, подписанных Муниципальным заказчиком  и Подрядчиком, и счёта  Подрядчика на оплату, в течение 30 банковских дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта выполненных работ и выставления счёта Подрядчиком.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязуется:

.

    - В течение 10 календарных дней с момента подписания Муниципального контракта представить Муниципальному заказчику согласованный с Муниципальным заказчиком план-график работ;

    - качественно выполнить работы на объекте в объеме, предусмотренном сметной документацией, и сдать результат выполненных работ Муниципальному заказчику  в установленный срок, в соответствии с планом – графиком работ (Приложение №9);

    - исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

    - обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с установленным нормативно-техническими требованиями (стандартами, техническими условиями, техническими регламентами, правилами и т.п.), установленным для работ данного вида, соблюдение правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии согласно установленным требованиям;

    - представить Муниципальному заказчику накладные и сертификаты на материалы и оборудование (паспорта на оборудование), установленные (использованные) при производстве работ;

    - в течение 2-х дней со дня выявления уведомить Муниципального заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения указаний Муниципального заказчика о способе исполнения работы, об обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, о выявленных в ходе выполнения контракта работах, не предусмотренных сметной документацией;

    - обеспечить устранение за свой счет допущенных по вине Подрядчика недостатков работ, которые повлекли (могут повлечь) отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных сметной документацией, действующими нормативно-техническими требованиями (стандартами, техническими условиями, техническими регламентами, правилами и т.п.);

    - своими силами и за свой счет возместить ущерб, причиненный при производстве работ по вине Подрядчика Муниципальному заказчику и/или третьим лицам, или возместить убытки Муниципального заказчика  по возмещению ущерба, в том числе третьим лицам. В случае невыполнения указанного в настоящем пункте условия Муниципального заказчик имеет право уменьшить размер оплаты по договору на сумму понесенных убытков;

    - обеспечить систематическую и по завершении работ уборку объекта (рабочих мест) от мусора и отходов, образовавшихся в результате выполнения работ; по завершении работ в течение 3-х дней вывезти излишние материалы и оборудование, используемые при выполнении работ;

    - информировать Муниципального заказчика о времени приемки отдельных скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается актом освидетельствования скрытых работ, подписанным сторонами. Подрядчик вправе приступить к выполнению следующих этапов работ только после освидетельствования скрытых работ и подписания соответствующего акта. При невыполнении этого условия Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по усмотрению Муниципального заказчика  и после осмотра восстановить ее.

  - Муниципальный заказчик обязуется:

    - уведомлять Подрядчика о выявленных отступлениях от требований сметной документации, иных недостатках и обстоятельствах, которые могут ухудшить качество работ;

    - обеспечить своевременную приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

    - оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом;

    - обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.

  - Муниципальный заказчик вправе:

    - осуществлять контроль хода и качества выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, качества

предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования, соответствия объемов выполненных работ сметной документации, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

    - отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, в случае существенного нарушения Подрядчиком контракта, в том числе нарушения сроков выполнения работ, включая сроки начала выполнения работ, сроки окончания (сдачи) этапа выполнения работ и сроки окончания выполнения работ (сдачи объекта), требований к качеству работ, если в срок, установленный для устранения недостатков, Подрядчиком не устранены выявленные недостатки;.

    - приостановить производство работ в случаях обнаружения брака, нарушений требований техники безопасности и правил режима объекта.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ и ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Качество выполненных работ и их результатов должно соответствовать условиям контракта и обязательным требованиям (стандартам, техническим условиям, техническим регламентам, правилам и т.п.), установленным для работ данного вида. Результат работы (объект) в момент передачи Муниципальному заказчику и в пределах гарантийного срока должен обладать свойствами, указанными в договоре и/или определенными обычно предъявляемыми требованиями к аналогичным видам работ, соответствовать установленным требованиям  и условиям контракта о качестве  и быть пригодным для  использования по назначению.

  - Приемка результата работ осуществляется Муниципальным заказчиком  в течение 3 дней после получения им   сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.

  - Сдача результата работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком  оформляются актом о приемке выполненных работ ф. КС-2, который подписывается сторонами. Акт о приемке выполненных работ предоставляется Подрядчиком. До подписания акта Подрядчик обязан предоставить Заказчику  сертификаты и накладные на материалы и оборудование, установленные (использованные) при производстве работ, для подтверждения их соответствия требованиям контракта, в том числе по качеству и объёму, а также акты освидетельствования скрытых работ.

  - Результат работы принимается уполномоченным представителем Муниципального заказчика.

  - Муниципальный заказчик вправе отказаться от подписания акта о приемке работ в случае не соответствия результатов выполненной работы по количеству (комплектности), объёму и качеству требованиям, установленным контрактом, обнаружения недостатков результатов выполненной работы и /или не предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных настоящим контрактом. При отказе от подписания акта об этом делается отметка в акте и представляется мотивированный отказ от подписания акта. Основания для отказа могут быть указаны в акте о приемке выполненных работ.

  - Результат работы считается принятым Муниципальным заказчиком после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3.

  - Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет  2 (два) года с момента подписания акта о приемке выполненных  работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

  - В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется самостоятельно за свой счет устранять недостатки результата подрядных работ.

  - Подрядчик гарантирует достижение указанных в сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с назначением, предусмотренным контрактом.

  - В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Муниципальный заказчик не осуществлял контроль их выполнения.

  - Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком  за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Срок выполнения работ с момента подписания муниципального контракта до     31 августа 2011г., согласно плана – графика работ (Приложение №9)

  - Настоящий  Контракт  вступает  в  силу  со  дня  подписания сторонами и действует до 20 декабря 2011 года, а по расчетам и гарантийным обязательствам до исполнения обязательств в полном объеме.

  - Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом и гражданским законодательством.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, не предусмотренных сметной документацией, ухудшающих качество выполняемых работ.

  - В случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны  вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Муниципальный заказчик вправе расторгнуть контракт и потребовать возврата выплаченных средств и возмещения ущерба в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту.

  - В случае завышения объемов выполняемых работ, в том числе в связи с неправильным применением коэффициентов, в том числе выявленных в процессе проверок КРУ, Подрядчик обязан всю сумму по вышеперечисленным нарушениям (то есть необоснованно испрошенным средствам) восстановить в бюджете г. Екатеринбурга.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

  - Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта,  разрешаются  сторонами  путем  переговоров, а при не достижении согласия между сторонами, споры подлежат рассмотрению в  Арбитражном Суде Свердловской области.

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются гражданским законодательством.

  - Изменения и дополнения, вносимые в контракт, осуществляются на основании дополнительных соглашений сторон в письменной форме, при условии, что они подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями сторон.

  - Стороны обязуются в течение 10 дней с момента принятия соответствующего решения письменно извещать друг друга о ликвидации, реорганизации, а также изменении своей организационно-правовой формы, наименования, расчетного счета, юридического и фактического адреса и других сведений и реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение договора, с предоставлением копий подтверждающих документов.

  - Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

  - Копии документов, представляемых сторонами друг другу в связи с исполнением контракта, и/или являющихся приложениями к контракту, должны быть заверены в соответствии с установленными требованиями.

  - Уведомления и сообщения, связанные с исполнением контракта, должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

  - При подписании контракта, и/или изменений (дополнений) в него, приложений к нему не допускается использование факсимильных и электронных подписей.

  - Настоящий контракт подписан уполномоченными представителями сторон в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и один экземпляр для Уполномоченного органа, и  скреплён печатями сторон.

  - Контракт является частью муниципального заказа муниципального образования «город Екатеринбург» на 2011 год.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК 620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177 тел./факс 260-81-79, 260-76-84 ИНН 6664017556 КПП 666401001 ОКВЭД 75.11.31 ОКПО 4041846 ОКАТО 1165401390 УФК по Свердловской области (ФБУ г. Екатеринбурга л/сч. 02004621600) Администрация Чкаловского района л/сч 79330200001-АдмЧ Сч. № 40204810000000126262 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. ЕКАТЕРИНБУРГ БИК 04657701 |
| --- | --- |
|  | /В.Н. Мишарин / |
| м.п. | м.п. |

Приложение  № 1

к  муниципальному контракту

от ______________ № ______

|  | Заказчик |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации) |
|  | "Утвержден" " "___________________20____г. |  |  |  |  |  |
|  | Сводный сметный расчет в сумме 1 586 743,38 руб. |  |  |  |  |  |
|  | В том числе возвратных сумм |  |  |  |  |  |
|  |  | (ссылка на документ об утверждении) |
|  | " "______________________20____г. |  |  |  |  |  |
|  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| на выполнение работ по ремонту подвала здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга |
|  |  | (наименование стройки) |  |
|  | Составлена в ценах по состоянию на _____________20____г. |  |  |  |  |  |
| № пп | номера локальных сметных расчетов | наименование глав, объектов, работ и затрат | сметная стоимость, руб. | Общая сметная стоимость, руб. |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЛСР | ремонт сантехники в подвале здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга | 506466,27 |  |  |  | 506466,27 |
| 2 | ЛСР | общестроительные работы в подвале здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга | 730091,27 |  |  |  | 730091,27 |
| 3 | ЛСР | электромонтажные работы в подвале здания Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга | 108140,24 |  |  |  | 108140,24 |
|  |  | Итого | 1344697,78 |  |  |  | 1344697,78 |
|  |  | в том числе НДС 1344697,78*1,18 | 1586743,38 |  |  |  | 1586743,38 |
|  |  | Всего по сводному расчету | 1586743,38 |  |  |  | 1586743,38 |

Подрядчик														Муниципальный заказчик

М.П.  ____________ 												М.П. ___________ В.Н, Мишарин

риложение № 2

К муниципальному контракту

от _____________ № ______

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |
| --- |
| (локальная смета) |
| Ремонт сантехники в подвале Здание администрации по ул.8 Марта,177 (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ __________________________________ | ___________________________597,630 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда _____________________________________________ | ___________________________8,663 тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость_________________________________________________ | ___________________________631,39 чел.час |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г. |
| пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. На ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | ТЕР16-02-002-10 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (318,21 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (194,87 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,5 | 607,42 | 455,89 | 151,52 | 4,46 | 303,71 | 227,95 | 75,76 | 2,23 | 35,2314 | 17,62 | 0,245 | 0,12 |
|  | 1. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР16-02-002-10 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (795,5 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (487,18 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,5 | 18508,99 | 1139,73 | 378,81 | 11,15 | 9254,5 | 569,87 | 189,41 | 5,58 | 88,0785 | 44,04 | 0,6125 | 0,31 |
|  | 1. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 302-9013 | Арматура трубопроводная фланцевая | компл. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 18,583333 50/6*2,23 | 17,02 |  |  |  | 316,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-02-002-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (247,84 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (151,78 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 | 367,97 | 296,88 | 71,09 | 1,91 | 220,78 | 178,13 | 42,65 | 1,15 | 21,9098 | 13,15 | 0,105 | 0,06 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-02-002-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (619,57 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (379,43 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 | 10477,47 | 742,2 | 177,72 | 4,78 | 6286,48 | 445,32 | 106,64 | 2,87 | 54,7745 | 32,86 | 0,2625 | 0,16 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 8,64 60/5*0,72 | 17,02 |  |  |  | 147,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-02-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (192,78 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (118,06 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 | 270,64 | 231,06 | 39,58 | 1,36 | 162,38 | 138,63 | 23,75 | 0,82 | 17,0522 | 10,23 | 0,075 | 0,05 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-02-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (481,96 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (295,16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,6 | 7406,7 | 577,64 | 98,95 | 3,41 | 4444,02 | 346,59 | 59,37 | 2,05 | 42,6305 | 25,58 | 0,1875 | 0,11 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 6 60/4*0,4 | 17,02 |  |  |  | 102,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-02-002-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (481,96 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (295,16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,5 | 270,64 | 231,06 | 39,58 | 1,36 | 405,96 | 346,59 | 59,37 | 2,05 | 17,0522 | 25,58 | 0,075 | 0,11 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-02-002-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1204,88 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (737,88 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,5 | 6303,56 | 577,64 | 98,95 | 3,41 | 9455,33 | 866,47 | 148,43 | 5,12 | 42,6305 | 63,95 | 0,1875 | 0,28 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТСЦ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 18 150/3*0,36 | 17,02 |  |  |  | 306,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-07-005-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (352,66 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (215,97 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 2,7 | 120,55 | 94,48 | 19,11 |  | 325,48 | 255,11 | 51,6 |  | 5,7615 | 15,56 |  |  |
| 12 | ТЕР16-07-005-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (65,31 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (39,99 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,5 | 134,21 | 94,48 | 19,11 |  | 67,1 | 47,24 | 9,56 |  | 5,7615 | 2,88 |  |  |
| 13 | ТСЦ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером ½ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 6 | 57,79 |  |  |  | 346,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР26-01-017-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1404,59 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (928,59 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 10 м трубопровода | 23 | 1203,85 | 56,55 | 35,31 |  | 27688,5 | 1300,55 | 812,19 |  | 4,048 | 93,1 |  |  |
| 17 | ТЕР16-07-003-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (138,84 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (85,03 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 1 | 489,12 | 100,2 | 11,79 | 0,22 | 489,12 | 100,2 | 11,79 | 0,23 | 7,3945 | 7,39 | 0,0125 | 0,01 |
| 18 | ТСЦ-300-1485 | Кран шаровой В-В размером 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 5 | 129,12 |  |  |  | 645,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР16-07-003-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1188,7 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (727,98 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 12 | 118,65 | 71,66 | 6,95 |  | 1423,76 | 859,88 | 83,4 |  | 5,129 | 61,55 |  |  |
| 20 | ТСЦ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером ¾ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 20 | 84,97 |  |  |  | 1699,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР18-03-004-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (38,43 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (23,54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м труб нитки регистра | 0,18 | 210,66 | 153,14 | 57,52 | 1,28 | 37,92 | 27,57 | 10,35 | 0,23 | 11,983 | 2,16 | 0,07 | 0,01 |
| 22 | ТЕР18-03-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка радиаторов чугунных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (269,71 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (165,17 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 кВт адиатора и конвекторов | 0,1692 10*9*0,188/100 | 23889,6 | 1099,5 | 608,81 | 53,55 | 4042,12 | 186,04 | 103,01 | 9,06 | 87,055 | 14,73 | 3,4 | 0,58 |
| 24 | ТЕРр65-6-24 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена умывальников НР (28,02 руб.): 103% от ФОТ СП (16,32 руб.): 60% от ФОТ | 100 приборов | 0,01 | 23143,99 | 2709,36 | 104,63 | 10,93 | 231,44 | 27,09 | 1,05 | 0,11 | 212 | 2,12 | 0,7 | 0,01 |
| 25 | ТСЦ-300-0627 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | комплект | 1 | 338,35 |  |  |  | 338,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТСЦ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 1 | 33,32 |  |  |  | 33,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стояки (из подвала до 1 этажа) |
| 27 | ТЕР16-02-001-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (85,79 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (52,54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,3 10*3/100 | 240,02 | 205,5 | 34,52 | 1,36 | 72,01 | 61,65 | 10,36 | 0,41 | 15,1662 | 4,55 | 0,075 | 0,02 |
|  | 1. 103-9140 | Арматура муфтовая | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-9240 | Крепления | кг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР16-03-001-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (656,92 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (402,3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,3 | 10715,81 | 1582,4 | 85,59 | 1,59 | 3214,74 | 474,72 | 25,68 | 0,48 | 115 | 34,5 | 0,0875 | 0,03 |
|  | 1. 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 17,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР16-07-005-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (54,86 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (33,6 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,42 | 120,55 | 94,48 | 19,11 |  | 50,63 | 39,68 | 8,03 |  | 5,7615 | 2,42 |  |  |
| 30 | ТСЦ-300-1463 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 15 | 4,22 |  |  |  | 63,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТСЦ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером ½ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 10 | 57,79 |  |  |  | 577,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТСЦ-300-1383 | Соединительные детали Vestol размером 1 дюйм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 10 | 129,15 |  |  |  | 1291,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТСЦ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером ¾ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 20 | 84,97 |  |  |  | 1699,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТСЦ-300-1383 | Соединительные детали Vestol размером 1 дюйм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 20 | 129,15 |  |  |  | 2583 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТСЦ-300-1382 | Соединительные детали Vestol размером ¾ дюйма КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 20 | 81,57 |  |  |  | 1631,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР16-03-002-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (108,27 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (66,3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,12 | 686,18 | 651,95 | 34,24 | 0,64 | 82,34 | 78,23 | 4,11 | 0,08 | 47,38 | 5,69 | 0,035 |  |
|  | 1. 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 17,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР16-03-002-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (270,64 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (165,74 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,12 | 10658,05 | 1629,87 | 85,59 | 1,59 | 1278,97 | 195,58 | 10,27 | 0,19 | 118,45 | 14,21 | 0,0875 | 0,01 |
|  | 1. 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 17,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТСЦ-300-1463 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 4 | 4,22 |  |  |  | 16,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТСЦ-300-1383 | Соединительные детали Vestol размером 1 дюйм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 4 | 129,15 |  |  |  | 516,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТСЦ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером ½ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 4 | 57,79 |  |  |  | 231,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-300-1382 | Соединительные детали Vestol размером ¾ дюйма КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт. | 8 2*4 | 81,57 |  |  |  | 652,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел учета и распределения |
| 42 | ТЕРр65-5-9 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена задвижек диаметром 100 мм НР (444,39 руб.): 103% от ФОТ СП (258,87 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. | 0,08 | 64194,99 | 5393,16 | 458,51 |  | 5135,6 | 431,45 | 36,68 |  | 422 | 33,76 |  |  |
|  | 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,84 0,3072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРр65-5-8 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена задвижек диаметром 50 мм НР (40,54 руб.): 103% от ФОТ СП (23,62 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 36345,63 | 3936,24 | 174,67 |  | 363,46 | 39,36 | 1,75 |  | 308 | 3,08 |  |  |
|  | 1. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,8 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР18-07-001-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка термометров в оправе прямых и угловых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (26,14 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (16,01 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 компл. | 4 | 365,65 | 4,73 |  |  | 1462,59 | 18,91 |  |  | 0,3565 | 1,43 |  |  |
| 45 | ТЕР18-07-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка манометров с трехходовым краном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9,76 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (5,98 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 компл. | 2 | 244,77 | 3,53 |  |  | 489,54 | 7,06 |  |  | 0,253 | 0,51 |  |  |
| Мусор |
| 46 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1,6 | 2,7 |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | т | 1,6 | 26,17 |  | 26,17 |  | 41,87 |  | 41,87 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 90233,6 | 7269,87 | 1927,08 | 32,66 |  | 532,65 |  | 1,87 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 91957,14 | 8624,26 | 2296,23 | 39,17 |  | 631,39 |  | 2,24 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 4-7, 9-12, 17, 19, 21-22, 27-29, 36-37, 44-45, 14) | 1723,54 | 1354,39 | 369,15 | 6,51 |  | 98,738 |  | 0,372 |
| Накладные расходы | 9526,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%*0,9 ФОТ (от 1560,66) (Поз. 14) | 1404,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103% ФОТ (от 498,01) (Поз. 24, 42-43) | 512,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128%*0,9 ФОТ (от 6604,76) (Поз. 1-2, 4-7, 9-12, 17, 19, 21-22, 27-29, 36-37, 44-45) | 7608,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5887,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 498,01) (Поз. 24, 42-43) | 298,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 1560,66) (Поз. 14) | 928,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 6604,76) (Поз. 1-2, 4-7, 9-12, 17, 19, 21-22, 27-29, 36-37, 44-45) | 4659,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 57138,81 |  |  |  |  | 480,71 |  | 2,23 |
| Материалы для строительных работ | 13198,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы | 30444,23 |  |  |  |  | 111,72 |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | 6542,26 |  |  |  |  | 38,96 |  | 0,01 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 41,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 107370,42 |  |  |  |  | 631,39 |  | 2,24 |
| К инф 107 370,42 * 4,717 | 506466,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 81032,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2296,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8663,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9526,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5887,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 91163,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 597630,2 |  |  |  |  | 631,39 |  | 2,24 |

Подрядчик														Муниципальный заказчик

М.П.  ____________ 												М.П. ___________ В.Н, Мишарин

Приложение № 3

К муниципальному контракту

От _____________

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |
| --- |
| (локальная смета) |
| Общестроительные работы в подвале Здание администрации по ул.8 Марта,177 (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ __________________ | ___________________________861,508тыс.руб. |
| Средства на оплату труда ______________________________ | ___________________________19,737 тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость_________________________________________ | ___________________________1582,85чел.час |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г. |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| потолки |
| 1 | ТЕРр62-17-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35% НР (1188,28 руб.): 80% от ФОТ СП (742,68 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 | 2002,96 | 389,32 | 10,58 | 1,56 | 7611,25 | 1479,42 | 40,2 | 5,93 | 31,99 | 121,56 | 0,1 | 0,38 |
| полы |
| 2 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых НР (89,36 руб.): 80% от ФОТ СП (75,96 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,259 | 439,33 | 420,92 | 18,41 | 10,33 | 113,79 | 109,02 | 4,77 | 2,68 | 38,3 | 9,92 | 0,86 | 0,22 |
| 3 | ТЕРр57-1-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков НР (17,46 руб.): 80% от ФОТ СП (14,84 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0,259 | 84,29 | 84,29 |  |  | 21,83 | 21,83 |  |  | 7,67 | 1,99 |  |  |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 0,1813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-04-009-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Разборка бетонных оснований под полы на гравии НР (375,75 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (225,83 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 | 2,54 25,4*0,1 | 495,3 | 114,13 | 381,17 | 35,3 | 1258,06 | 289,89 | 968,17 | 89,66 | 8,93 | 22,68 | 2,26 | 5,74 |
| 5 | ТЕР11-01-011-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1945,13 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1120,16 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 2,746 274,6/100 | 2039,92 | 508,44 | 70,32 | 24,8 | 5601,63 | 1396,17 | 193,11 | 68,1 | 45,4365 | 124,77 | 1,5875 | 4,36 |
| 6 | ТЕР11-01-011-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщ.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (230,69 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (132,85 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 2,746 | 2277,96 | 38,64 | 73,2 | 24,6 | 6255,28 | 106,11 | 201,01 | 67,55 | 3,45 | 9,47 | 1,575 | 4,32 |
| 7 | ТЕР06-01-015-10 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Армирование подстилающих слоев и набетонок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (126,74 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (74,1 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 1 т | 0,604 | 472,84 | 181,41 | 55,51 | 3,64 | 285,59 | 109,57 | 33,53 | 2,2 | 14,536 | 8,78 | 0,2 | 0,12 |
|  | 1. 204-9001 | Арматура | т | 1 0,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-9060 | Армосетки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,6041 | 9520 |  |  |  | 5751,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-036-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1750,05 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1007,82 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2,28 | 8694,4 | 570,98 | 85,86 | 6,84 | 19823,23 | 1301,82 | 195,77 | 15,59 | 48,76 | 111,17 | 0,4375 | 1 |
| 10 | ТЕР08-01-003-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 388,28 = 1 496,69 - 0,016 x 2 159,16 - 0,024 x 8 330,01 - 0,24 x 3 641,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (465,75 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (288,44 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,082 | 456,89 | 326,69 | 130,01 |  | 494,36 | 353,48 | 140,67 |  | 24,38 | 26,38 |  |  |
| Уд | 1. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,016 0,01731 | 2159,16 |  |  |  | 37,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,024 0,02597 | 8330,01 |  |  |  | 216,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 3. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,24 0,2597 | 3641,4 |  |  |  | 945,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | счет | Пенетрон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | кг | 292,14 2,7*108,2 | 70 |  |  |  | 20449,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР09-06-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж решеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (47,91 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (42,74 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,1 | 624,4 | 491,04 | 133,36 | 1,91 | 62,44 | 49,1 | 13,34 | 0,19 | 40,886 | 4,09 | 0,105 | 0,01 |
|  | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |
| 13 | ТЕРр52-16-3 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: В 2 кирпича ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (339,12 руб.): 93% от ФОТ СП (273,49 руб.): 75% от ФОТ | 10 м2 | 0,392 | 3785,52 | 930,24 | 21,84 |  | 1483,92 | 364,65 | 8,56 |  | 81,6 | 31,99 |  |  |
| 14 | ТЕР10-01-034-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (111,19 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (56,07 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,042 1,4*0,75*4/100 | 177598,23 | 2064,56 | 659,35 | 12,89 | 7459,13 | 86,71 | 27,69 | 0,54 | 167,578 | 7,04 | 0,825 | 0,03 |
| 15 | ТЕР10-01-035-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (21,19 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (10,68 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 п. м | 0,056 | 6739,35 | 295,29 | 44,46 | 1,36 | 377,4 | 16,54 | 2,49 | 0,08 | 24,587 | 1,38 | 0,0875 |  |
|  | 1. 101-1689 | Доски подоконные ПВХ | м | 0 | 155,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТСЦ-203-9468-00008 | Пластиковый подоконник шириной 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | п.м. | 5,6 | 581,46 |  |  |  | 3256,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр58-20-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м НР (23,17 руб.): 83% от ФОТ СП (18,15 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,056 | 3839,29 | 497,33 | 7,59 | 1,25 | 215 | 27,85 | 0,43 | 0,07 | 41,41 | 2,32 | 0,08 |  |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,224 0,01254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР10-05-009-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (77,12 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (38,89 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,058 | 11129,25 | 1043,49 | 41,99 |  | 645,5 | 60,52 | 2,44 |  | 81,65 | 4,74 |  |  |
| 20 | ТЕР46-03-010-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75 НР (339,58 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (204,09 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 отверстий | 0,1 | 11617,41 | 2594,52 | 9022,9 | 835,62 | 1161,74 | 259,45 | 902,29 | 83,56 | 193,62 | 19,36 | 30,57 | 3,06 |
| 21 | ТЕР46-03-017-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР (186,76 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (112,25 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0,3 0,03*10 | 1976,9 | 628,82 | 27,05 |  | 593,07 | 188,65 | 8,12 |  | 55,16 | 16,55 |  |  |
| 22 | ТЕР46-02-009-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных НР (173,79 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (104,45 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,7 | 250,79 | 250,79 |  |  | 175,55 | 175,55 |  |  | 22,82 | 15,97 |  |  |
| 23 | ТЕР15-02-016-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1116,23 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (552,21 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7 | 2938,6 | 1307,99 | 227,89 | 98,2 | 2057,02 | 915,59 | 159,52 | 68,74 | 98,716 | 69,1 | 7,8625 | 5,5 |
| 24 | ТЕРр62-16-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35% НР (368,14 руб.): 80% от ФОТ СП (230,09 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,45 | 1911 | 315,81 | 10,58 | 1,56 | 2770,95 | 457,92 | 15,34 | 2,26 | 25,95 | 37,63 | 0,1 | 0,15 |
| 25 | ТЕРр61-3-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм НР (4535,56 руб.): 79% от ФОТ СП (2870,61 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,1 | 5000,35 | 2721,73 | 31,43 | 12,18 | 10500,74 | 5715,63 | 66 | 25,58 | 220,92 | 463,93 | 0,78 | 1,64 |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 8,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр61-3-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1 НР (724,37 руб.): 79% от ФОТ СП (458,46 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,1 | 1148,29 | 431,32 | 13,7 | 5,31 | 2411,41 | 905,77 | 28,77 | 11,15 | 35,01 | 73,52 | 0,34 | 0,71 |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,65 3,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР08-01-003-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 388,28 = 1 496,69 - 0,016 x 2 159,16 - 0,024 x 8 330,01 - 0,24 x 3 641,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (111,06 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (68,78 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,258 | 456,89 | 326,69 | 130,01 |  | 117,88 | 84,29 | 33,54 |  | 24,38 | 6,29 |  |  |
| Уд | 1. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,016 0,004128 | 2159,16 |  |  |  | 8,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,024 0,006192 | 8330,01 |  |  |  | 51,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 3. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,24 0,06192 | 3641,4 |  |  |  | 225,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | счет | Пенетрон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 69,66 2,7*25,8 | 7 |  |  |  | 487,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР09-06-001-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (41,07 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (36,63 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,06 | 1016,45 | 701,49 | 190,51 | 2,72 | 60,99 | 42,09 | 11,43 | 0,16 | 58,4085 | 3,5 | 0,15 | 0,01 |
|  | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТСЦ-201-0590 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | т | 0,06 | 13538 |  |  |  | 812,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР15-04-030-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (52,05 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (25,75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 | 1518,03 | 1019,85 | 4,6 | 0,2 | 68,31 | 45,89 | 0,21 | 0,01 | 81,719 | 3,68 | 0,0125 |  |
| 32 | ТЕРр62-1-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Окраска клеевыми составами улучшенная стен НР (910,72 руб.): 80% от ФОТ СП (569,2 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 4,54 | 354,66 | 249,19 | 9,49 | 1,56 | 1610,16 | 1131,32 | 43,08 | 7,08 | 21,1 | 95,79 | 0,1 | 0,45 |
| 33 | ТЕРр56-9-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (170,4 руб.): 82% от ФОТ СП (128,84 руб.): 62% от ФОТ | 100 коробок | 0,1 | 2614,19 | 2024,3 | 589,89 | 53,79 | 261,42 | 202,43 | 58,99 | 5,38 | 179,3 | 17,93 | 3,97 | 0,4 |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр56-10-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Снятие дверных полотен НР (73,23 руб.): 82% от ФОТ СП (55,37 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,22 | 405,97 | 405,97 |  |  | 89,31 | 89,31 |  |  | 36,28 | 7,98 |  |  |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,18 0,2596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр56-11-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Снятие наличников НР (81,12 руб.): 82% от ФОТ СП (61,34 руб.): 62% от ФОТ | 100 м наличников | 2,1 | 47,11 | 47,11 |  |  | 98,93 | 98,93 |  |  | 4,21 | 8,84 |  |  |
|  | 1. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,4 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР10-01-039-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (198,83 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (100,26 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0862 | 39685,46 | 1551,79 | 3730,66 | 258,21 | 3420,89 | 133,76 | 321,58 | 22,26 | 119,922 | 10,34 | 14,1875 | 1,22 |
|  | 1. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТСЦ-101-0889 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | компл. | 5 | 115,92 |  |  |  | 579,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР15-04-025-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (345,61 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (170,98 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2236 8,6*2,6/100 | 2662,98 | 1362,85 | 12,79 | 0,2 | 595,44 | 304,73 | 2,86 | 0,04 | 106,6395 | 23,84 | 0,0125 |  |
| 39 | ТЕР10-01-060-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Установка и крепление наличников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (277,01 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (139,68 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 100 м коробок блоков | 2,1 | 1126,54 | 103,51 | 5,46 |  | 2365,74 | 217,37 | 11,47 |  | 8,993 | 18,89 |  |  |
| 40 | ТСЦ-203-0359 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м | 235,2 | 9,02 |  |  |  | 2121,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-101-0951 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | компл. | 5 | 117,71 |  |  |  | 588,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР15-04-025-08 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (544,25 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (269,25 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 | 2488,51 | 749,7 | 15,51 | 0,2 | 1592,65 | 479,81 | 9,93 | 0,13 | 58,6615 | 37,54 | 0,0125 | 0,01 |
| 43 | ТЕР15-04-030-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (79,3 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (39,23 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 1080,72 | 582,54 | 4,6 | 0,2 | 129,69 | 69,91 | 0,55 | 0,02 | 46,6785 | 5,6 | 0,0125 |  |
| 44 | ТЕР09-06-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж конструкций дверей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (254,57 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (227,07 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,3 0,05*6 | 1004,38 | 865,19 | 139,2 | 7,8 | 301,32 | 259,56 | 41,76 | 2,34 | 72,0394 | 21,61 | 0,4288 | 0,13 |
|  | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР09-06-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Монтаж конструкций дверей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (363,67 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (324,39 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,3 | 1481,56 | 1235,99 | 198,85 | 11,15 | 444,47 | 370,8 | 59,66 | 3,35 | 102,9135 | 30,87 | 0,6125 | 0,18 |
|  | 1. 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | счет | Блок дверной металлический произ-во Китай 4000/3,13/1,18*1,02*1,03=1137,8р КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт | 6 | 1137,8 |  |  |  | 6826,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТСЦ-101-0951 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | компл. | 6 | 117,71 |  |  |  | 706,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мусор |
| 48 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 16 | 2,7 |  |  |  | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | СЦП3-3-15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | т | 16 | 26,17 |  | 26,17 |  | 418,67 |  | 418,67 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 124577,58 | 17921,44 | 4025,95 | 484,65 |  | 1477,04 |  | 29,64 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 126150,85 | 19202,2 | 4318,46 | 534,92 |  | 1582,85 |  | 33,02 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5-6, 9, 7, 10, 27, 11-12, 28-29, 44-46, 14-15, 19, 36, 39, 23, 31, 38, 42-43) | 1573,27 | 1280,76 | 292,51 | 50,26 |  | 105,816 |  | 3,378 |
| Накладные расходы | 17756,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79% ФОТ (от 6658,13) (Поз. 25-26) | 5259,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 3217,46) (Поз. 1, 24, 32, 2-3) | 2573,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82% ФОТ (от 396,05) (Поз. 33-35) | 324,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 27,92) (Поз. 17) | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,9 ФОТ (от 873,11) (Поз. 11-12, 28-29, 44-46) | 707,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93% ФОТ (от 364,65) (Поз. 13) | 339,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*0,9 ФОТ (от 2395,97) (Поз. 7, 23, 31, 38, 42-43) | 2264,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110%*0,9 ФОТ (от 1086,76) (Поз. 4, 20-22) | 1075,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*0,9 ФОТ (от 645,34) (Поз. 14-15, 19, 36, 39) | 685,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122%*0,9 ФОТ (от 525,32) (Поз. 10, 27) | 576,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123%*0,9 ФОТ (от 3546,41) (Поз. 5-6, 9) | 3925,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10871,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 9742,06) (Поз. 1, 24, 32, 25-26) | 4871,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 2261,85) (Поз. 23, 31, 38, 42-43) | 1057,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62% ФОТ (от 396,05) (Поз. 33-35) | 245,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 645,34) (Поз. 14-15, 19, 36, 39) | 345,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 27,92) (Поз. 17) | 18,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0,85 ФОТ (от 134,12) (Поз. 7) | 74,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 133,53) (Поз. 2-3) | 90,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 ФОТ (от 1086,76) (Поз. 4, 20-22) | 646,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75% ФОТ (от 364,65) (Поз. 13) | 273,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0,85 ФОТ (от 3546,41) (Поз. 5-6, 9) | 2260,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 525,32) (Поз. 10, 27) | 357,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0,85 ФОТ (от 873,11) (Поз. 11-12, 28-29, 44-46) | 630,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | 16001,47 |  |  |  |  | 254,98 |  | 0,98 |
| Полы (ремонтно-строительные) | 333,24 |  |  |  |  | 11,91 |  | 0,22 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 4910,93 |  |  |  |  | 74,56 |  | 8,8 |
| Полы | 38545,66 |  |  |  |  | 294,49 |  | 11,62 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 515,05 |  |  |  |  | 10,54 |  | 0,14 |
| Материалы для строительных работ | 13003,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков | 1668,65 |  |  |  |  | 39,2 |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 30141,03 |  |  |  |  | 72,08 |  | 0,4 |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) | 2096,53 |  |  |  |  | 31,99 |  |  |
| Деревянные конструкции | 15475,7 |  |  |  |  | 50,87 |  | 1,5 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 256,32 |  |  |  |  | 2,32 |  |  |
| Отделочные работы | 8035,77 |  |  |  |  | 167,71 |  | 6,61 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 21501,14 |  |  |  |  | 537,45 |  | 2,35 |
| Материалы - металлоконструкции | 812,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | 1019,97 |  |  |  |  | 34,75 |  | 0,4 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 418,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 154778,73 |  |  |  |  | 1582,85 |  | 33,02 |
| К инф 154 778,73 * 4,717 | 730091,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 102586,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 4318,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 19737,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 17756,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10871,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 131416,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 861507,7 |  |  |  |  | 1582,85 |  | 33,02 |

Подрядчик														Муниципальный заказчик

М.П.  ____________ 												М.П. ___________ В.Н, Мишарин

| Приложение № 4 к муниципальному контракту от _______________ № _____ |
| --- |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3 |
| (локальная смета) |
| Электромонтажные работы, Здание администрации по ул.8 Марта,177 (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________ | ___________________________127,606 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда ___________________________________________ | ___________________________2,599 тыс.руб. |
| Сметная трудоемкость_______________________________________________ | ___________________________131,99 чел.час |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г. |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | ТЕРр67-2-2 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 НР (34,63 руб.): 85% от ФОТ СП (26,48 руб.): 65% от ФОТ | 100 м пучка проводов | 1,2 | 33,95 | 33,95 |  |  | 40,74 | 40,74 |  |  | 2,95 | 3,54 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-2-11 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм НР (46,72 руб.): 85% от ФОТ СП (35,73 руб.): 65% от ФОТ | 100 м труб | 1,2 | 45,81 | 45,81 |  |  | 54,97 | 54,97 |  |  | 3,98 | 4,78 |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-409-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР (771,8 руб.): 95% от ФОТ СП (528,07 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 1,2 | 2435,2 | 315,35 | 611,58 | 248,83 | 2922,24 | 378,42 | 733,9 | 298,6 | 23,8 | 28,56 | 15,91 | 19,09 |
| 4 | Пульс цен | Трубки защитные гофрированные 20/3,13/1,18*1,02*1,03=5,69р | м | 120 | 5,69 |  |  |  | 682,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-02-412-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 НР (101,94 руб.): 95% от ФОТ СП (69,75 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 1,2 | 658,05 | 74,33 | 2,92 | 0,18 | 789,66 | 89,2 | 3,5 | 0,22 | 5,61 | 6,73 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | ТСЦ-500-9001-700 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,12 | 7817,7 |  |  |  | 938,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТСЦ-500-9001-701 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг сеч. 3х2.5 мм2 | 1000м | 0,06 | 11319 |  |  |  | 679,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-500-9097-11 | Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок типа У197М ХЛ4 80х46х70 мм | т.шт | 0,025 | 5160,3 |  |  |  | 129,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр67-4-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж выключателей, розеток НР (18 руб.): 85% от ФОТ СП (13,77 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,33 | 64,18 | 64,18 |  |  | 21,18 | 21,18 |  |  | 5,84 | 1,93 |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (87,31 руб.): 95% от ФОТ СП (59,74 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,17 | 502,57 | 449,83 | 11,69 | 0,73 | 85,44 | 76,47 | 1,99 | 0,12 | 32,2 | 5,47 | 0,04 | 0,01 |
| 11 | ТСЦ-500-9011-61 | Выключатель одноклавишный скрытой установки C-1-6/220 | шт | 17 | 16,48 |  |  |  | 280,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-591-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (78,98 руб.): 95% от ФОТ СП (54,04 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,13 | 696,25 | 532,26 | 11,69 | 0,73 | 90,51 | 69,19 | 1,52 | 0,09 | 38,1 | 4,95 | 0,04 | 0,01 |
| 13 | ТСЦ-500-9013-75 | Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-159 | шт | 13 | 18,54 |  |  |  | 241,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТСЦ-500-9002-61 | Коробки пластмассовые замоноличиваемые типа Л90 | т.шт | 0,033 | 1597 |  |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр67-4-3 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Демонтаж светильников с лампами накаливания НР (26,75 руб.): 85% от ФОТ СП (20,46 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,45 | 70,67 | 69,46 | 1,21 | 0,47 | 31,8 | 31,26 | 0,54 | 0,21 | 6,32 | 2,84 | 0,03 | 0,01 |
| 16 | ТЕРм08-03-593-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью НР (900,57 руб.): 95% от ФОТ СП (616,18 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,45 | 4826,14 | 874,52 | 1947,93 | 880,97 | 2171,76 | 393,53 | 876,57 | 396,44 | 62,6 | 28,17 | 56,4 | 25,38 |
| 17 | ТСЦ-546-0521 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений со стеклом, тип HСП09-200/Р50-03-02 | шт | 45 | 94,49 |  |  |  | 4252,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-03-526-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А НР (333,56 руб.): 95% от ФОТ СП (228,23 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 14 | 174,77 | 20,9 | 1,28 |  | 2446,78 | 292,6 | 17,92 |  | 1,56 | 21,84 |  |  |
| 19 | ТСЦ-545-0038 | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А | шт | 8 | 63,47 |  |  |  | 507,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТСЦ-545-0001 | Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А | шт | 6 | 133,99 |  |  |  | 803,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-03-599-09 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг НР (53,72 руб.): 95% от ФОТ СП (36,76 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 111,39 | 46,94 | 4,69 | 0,18 | 111,39 | 46,94 | 4,69 | 0,18 | 3,36 | 3,36 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | ТСЦ-500-9398-34 | Щиток осветительный типа ОЩ-12 УХЛ4 | шт | 1 | 852 |  |  |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 18185,17 | 1494,5 | 1640,63 | 695,86 |  | 112,17 |  | 44,52 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 18782,46 | 1763,77 | 1968,65 | 834,99 |  | 131,99 |  | 53,42 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-5, 10, 12, 16, 18, 21) | 597,29 | 269,27 | 328,02 | 139,13 |  | 19,816 |  | 8,902 |
| Накладные расходы | 2453,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85% ФОТ (от 148,36) (Поз. 1-2, 9, 15) | 126,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 2450,4) (Поз. 3-5, 10, 12, 16, 18, 21) | 2327,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1689,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 2598,76) (Поз. 1-2, 9, 15, 3-5, 10, 12, 16, 18, 21) | 1689,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | 371,23 |  |  |  |  | 13,09 |  | 0,01 |
| Электромонтажные работы на других объектах | 13818,51 |  |  |  |  | 118,9 |  | 53,41 |
| Материалы для монтажных работ | 8735,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 22925,64 |  |  |  |  | 131,99 |  | 53,42 |
| К инф 22 925,64 * 4,717 | 108140,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 15050,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1968,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 2598,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 2453,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1689,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 19465,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 127605,48 |  |  |  |  | 131,99 |  | 53,42 |

Подрядчик														Муниципальный заказчик

М.П.  ____________ 												М.П. ___________ В.Н, Мишарин

Приложение № 5 к муниципальному контракту от ___________ № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на   ремонт подвала  здания Администрации Чкаловского района по адресу

| № пп | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| Замена трубопроводов ХВС, ГВС, отопления |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | Согласно СНИП |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | Согласно СНИП |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | Согласно СНИП |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | Согласно СНИП |
| 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | Согласно СНИП |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | Согласно СНИП |
| 7 | Установка:Кран шаровой В-В размером 1/2 ("Спускник" в подвале) | Согласно СНИП |
| 8 | Изоляция трубопроводов в подвале изделиями вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | Согласно СНИП |
| 9 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм с установкой арматуры | Согласно СНИП |
| 10 | Установка:Кран шаровой В-В размером 1 1/4 | Согласно СНИП |
| 11 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | Согласно СНИП |
| 12 | Установка:Кран шаровой В-В размером 3/4 | Согласно СНИП |
| 13 | Установка радиаторов: чугунных | Согласно СНИП |
| 14 | Смена санитарных приборов: умывальников (туалет подвала) | Умывальник на пьедестале, унитаз-стульчак |
| Стояки (из подвала до 1 этажа) |

| 15 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм | Согласно СНИП |
| --- | --- | --- |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | Согласно СНИП |
| 17 | Установка Кран шаровой В-В размером 1/2 ("Спускник" в подвале) | Согласно СНИП |
| 18 | Установка Кран шаровой В-В размером 3/4 (10 шт в подвале; 10 шт - 1 этаж к радиаторам) | Согласно СНИП |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | Согласно СНИП |
| 20 | Установка Кран шаровой В-В размером 1/2 ("Спускник" в подвале) | Согласно СНИП |
| Узел учета и распределения |
| 21 | Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм | Задвижка « Баломакс» |
| 22 | Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм | Задвижка « Баломакс» |
| 23 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | Согласно СНИП |
| 24 | Установка манометров: с трехходовым краном | Согласно СНИП |

| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| --- |
| 25 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | Согласно СНИП |
| 26 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | Согласно СНИП |
| 27 | Монтаж: Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок типа У197М XJI4 80x46x70 мм | Согласно СНИП |
| 28 | Монтаж: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | Согласно СНИП |
| 29 | Монтаж: Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом PC 10-159 | Согласно СНИП |
| 30 | Мон таж: Коробки пластмассовые замоноличиваемые типа Л90 (для установки выключа телей и штепсельных розеток) | Согласно СНИП |
| 31 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | Согласно СНИП |
| 32 | Монтаж: Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью (2-х ламповые) | Согласно СНИП |
| 33 | Монтаж: Выключатели автоматические АП2023-100-00 УЗ 1- 16А | Согласно СНИП |
| 34 | Монтаж: Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25A | Согласно СНИП |
| 35 | Монтаж: Щиток осветительный тина 01Ц-12 УХЛ4 | Согласно СНИП |

| Раздел 1. Потолки |
| --- |
| 36 | Окрашивание потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | Согласно СНИП |
| Раздел 2. Полы |
| 37 | Устройство стяжек цементных: толщиной 50 мм | Цемент марки ПЦ500 |
| 38 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | Согласно СНИП |
| 39 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | Линолеум на теплозвукоизоляционной основе (огнеупорный) |
| 40 | Гидроизоляция бетонных и железобетонных сооружений и конструкций кристаллизующимся гидроизоляционным материалом за 2 раза | Согласно СНИП |
| Раздел 3. Стены |
| 41 | Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 2 кирпича | Согласно СНИП |
| 42 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: откидных с подоконником и отливом | Согласно СНИП, цвет белый, двухкамерный. |
| 43 | Облицовка откосов гипсокартонными листами по каркасу из металлических оцинкованных профилей | Согласно СНИП |
| 44 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | Согласно СНИП |
| 45 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, площадью: до 0,1 м2 | Согласно СНИП |
| 46 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (от грибка) | Согласно СНИП |
| 47 | Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно- известковым раствором по камню : стен | Согласно СНИП |
| 48 | Окрашивание стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | Согласно СНИП Цвет краски - серая |
| 49 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково- алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм | Согласно СНИП |
| 50 | Гидроизоляция полов кристаллизующимся гидроизоляционным материалом за 2 раза | Согласно СНИП |
| 51 | Монтаж: и изготовление дверки, решетки в вент. Отверст | Согласно СНИП |
| 52 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (стойки, панели) | Согласно СНИП Цвет краски - серая |
| 53 | Окраска клеевыми составами: улучшенная стен | Согласно СНИП Цвет краски - серая |
| 54 | Установка блоков дверных с наличниками и замками | Согласно СНИП Цвет краски – серая, замки врезные, желтого цвета |

| 55 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: дверных блоков | Согласно СНИП Цвет краски - серая |
| --- | --- | --- |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | Согласно СНИП Цвет краски - серая |
| 57 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | Согласно СНИП Цвет краски - серая |
| 58 | Установка металлических дверей с замком | Сейф-двери с напылением темно-серого цвета, замок и ручки желтого цвета |

Подрядчик _____________________________                                                                  Муниципальный заказчик _______________________________

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от ______________ №______

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА

ремонт сантехники в подвале администрации Чкаловского района

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |
| Замена трубопроводов ХВС, ГВС, отопления |
| 1 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | м | 50 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | м | 50 |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 60 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 60 |  |
| 7 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 60 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 60 |  |
| 10 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 150 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 150 |  |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 270 |  |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 50 |  |
| 15 | Установка:Кран шаровой В-В размером 1/2 ("Спускник" в подвале) | шт. | 6 |  |
| 16 | Изоляция трубопроводов в подвале изделиями вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 230 |  |
| 19 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм с установкой арматуры | 1 врезка | 1 |  |
| 20 | Установка:Кран шаровой В-В размером 1 1/4 | шт. | 5 |  |
| 21 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 12 |  |
| 22 | Установка:Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт. | 20 |  |
| 23 | Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм | м | 18 |  |
| 24 | Установка радиаторов: чугунных | шт. | 10 |  |
| 26 | Смена санитарных приборов: умывальников (туалет подвала) | шт. | 1 |  |
| Стояки (из подвала до 1 этажа) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (18 стояков по 3 м) | М | 30 |  |
| 30 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм | М | 30 |  |
| 31 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 42 |  |
| 33 | Установка Кран шаровой В-В размером 1/2 ("Спускник" в подвале) | шт. | 10 |  |
| 35 | Установка Кран шаровой В-В размером 3/4 (10 шт в подвале; 10 шт - 1 этаж к радиаторам) | шт. | 20 |  |
| 38 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм (2 стояка ХВС, ГВС по 3 м) | м | 12 |  |
| 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | м | 12 |  |
| 44 | Установка Кран шаровой В-В размером 1/2 ("Спускник" в подвале) | шт. | 4 |  |
| Узел учета и распределения |
| 46 | Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм | шт. | 8 |  |
| 47 | Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм | шт. | 1 |  |
| 49 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 |  |
| 50 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |  |
| Разное |
| 51 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 1,6 |  |
| 52 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I /~ | т | 1,6 |  |

Подрядчик _____________________________                                                                  Муниципальный заказчик _______________________________

М.П.                                                                                                                                                     М.П.

Приложение № 7

к  муниципальному контракту

от ______________ № ______

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На

электромонтажные работы в подвале  здания Администрации Чкаловского района

| № пи | Наименование | Ед. ичм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |
| 1 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16 мм2 | м | 120 |  |
| 2 | Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм | м | 120 |  |
| 3 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | м | 120 |  |
| 4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | м | 120 |  |
| 5 | Монтаж: Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок типа У197М XJI4 80x46x70 мм | шт | 25 |  |
| 6 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | шт | 33 |  |
| 7 | Монтаж: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 17 |  |
| 8 | Монтаж: Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом PC 10-159 | шт | 13 |  |
| 9 | Мон таж: Коробки пластмассовые замоноличиваемые типа Л90 (для установки выключа телей и штепсельных розеток) | шт | 33 |  |
| 10 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | шт | 45 |  |
| 11 | Монтаж: Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностыо (2-х ламповые) | шт | 45 |  |
| 12 | Монтаж: Выключатели автоматические АП2023-100-00 УЗ 1- 16А | HIT | 8 |  |
| 13 | Монтаж: Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25A | шт | 6 |  |
| 14 | Монтаж: Щиток осветительный тина 01Ц-12 УХЛ4 | шт | 1 |  |

Подрядчик _____________________________                                                                  Муниципальный заказчик _______________________________

М.П.                                                                                                                                                     М.П.

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от _____________ №_______

ДЕФФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На общестроительные работы по ремонту подвала в здании Администрации Чкаловского района

| № пп | Наименование | Ед. Изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Поголки |  |
| 1 | Окрашивание потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 380 |  |
| Раздел 2. Полы |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: дощатых | м2 | 25.9 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 25,9 |  |
| 4 | Разборка цементной стяжки | 1 мЗ | 2,54 |  |
| 5 | Устройство стяжек цементных: толщиной 50 мм | м2 | 25,9 |  |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,604 |  |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | м2 | 228 |  |
| 10 | Гидроизоляция бетонных и железобетонных сооружений и конструкций кристаллизующимся гидроизоляционным материалом за 2 раза | м2 | 108,2 |  |
| 12 | Демонтаж стеллажей метал. | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| Раздел 3. Стены |  |
| 13 | Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 2 кирпича | м2 | 3,92 |  |
| 14 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: откидных с подоконником и отливом | м2 | 4,2 |  |
| 19 | Облицовка откосов гипсокартонными листами по каркасу из металлических оцинкованных профилей | м2 | 5,8 | 1 слой ГКЛ |
| 20 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | шт | 10 |  |
| 21 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, площадью: до 0,1 м2 | 1 мЗ заделки | 0,3 |  |
| 22 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (от грибка) | м2 | 70 |  |
| 23 | Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно- известковым раствором по камню : стен | м2 | 70 |  |
| 24 | Окрашивание стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 145 |  |
| 25 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково- алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм | м2 | 210 |  |
| 28 | Гидроизоляция полов кристаллизующимся гидроизоляционным материалом за 2 раза | м2 | 25,8 |  |
| 30 | Монтаж: и изготовление дверки, решетки в вент. Отверст | 1 т конструкций | 0,06 | 0,5x0,5 |
| 32 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (стойки, панели) | м2 | 4,5 |  |
| 33 | Окраска клеевыми составами: улучшенная стен | м2 | 454 |  |
| 34 | Демонтаж дверных блоков в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 10 |  |
| 37 | Установка блоков дверных с наличниками и замками | шт | 5 | ДГ21-9,15,7 |

| 43 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: дверных | м2 | 22,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | м2 | 64 |  |
| 48 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 12 |  |
| 49 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 (0,9 х 2,0) | 1 м2 проема | 1,8 |  |
| 50 | Установка металлических дверей с замком | 1 м2 проема | 10,8 |  |
| 53 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 16 |  |
| 54 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I | т | 16 |  |

Подрядчик _____________________________                                                                  Муниципальный заказчик _______________________________

М.П.                                                                                                                                                     М.П.

Приложение № 9 к муниципальному контракту от ___________  № ____

ПЛАН - ГРАФИК

на   ремонт подвала  здания Администрации Чкаловского района по адресу

| № пп | Наименование | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| Замена трубопроводов ХВС, ГВС, отопления |
| 1 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм |  |
| 6 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм |  |
| 8 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм |  |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |
| 12 | Установка:Кран шаровой В-В размером 1/2 ("Спускник" в подвале) |  |
| 13 | Изоляция трубопроводов в подвале изделиями вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками |  |
| 14 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм с установкой арматуры |  |
| 15 | Установка:Кран шаровой В-В размером 1 1/4 |  |
| 16 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм |  |
| 17 | Установка:Кран шаровой В-В размером 3/4 |  |
| 18 | Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм |  |
| 19 | Установка радиаторов: чугунных |  |
| 20 | Смена санитарных приборов: умывальников (туалет подвала) |  |
| Стояки (из подвала до 1 этажа) |

| 21 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (18 стояков по 3 м) |  |
| --- | --- | --- |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм |  |
| 23 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |
| 24 | Установка Кран шаровой В-В размером 1/2 ("Спускник" в подвале) |  |
| 25 | Установка Кран шаровой В-В размером 3/4 (10 шт в подвале; 10 шт - 1 этаж к радиаторам) |  |
| 26 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм (2 стояка ХВС, ГВС по 3 м) |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм |  |
| 28 | Установка Кран шаровой В-В размером 1/2 ("Спускник" в подвале) |  |
| Узел учета и распределения |
| 29 | Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм |  |
| 30 | Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм |  |
| 31 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых |  |
| 32 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |
| Разное |
| 33 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный |  |
| 34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I /~ |  |

| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| --- |
| 35 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16 мм2 |  |
| 36 | Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм |  |
| 37 | Монтаж: Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  |
| 38 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 |  |
| 39 | Монтаж: Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок типа У197М XJI4 80x46x70 мм |  |
| 40 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки |  |
| 41 | Монтаж: Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |
| 42 | Монтаж: Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом PC 10-159 |  |
| 43 | Мон таж: Коробки пластмассовые замоноличиваемые типа Л90 (для установки выключа телей и штепсельных розеток) |  |
| 44 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |  |
| 45 | Монтаж: Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностыо (2-х ламповые) |  |
| 46 | Монтаж: Выключатели автоматические АП2023-100-00 УЗ 1- 16А |  |
| 47 | Монтаж: Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25A |  |
| 48 | Монтаж: Щиток осветительный тина 01Ц-12 УХЛ4 |  |

| Раздел 1. Потолки |
| --- |
| 49 | Окрашивание потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % |  |
| Раздел 2. Полы |
| 50 | Разборка покрытий полов: дощатых |  |
| 51 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  |
| 52 | Разборка цементной стяжки |  |
| 53 | Устройство стяжек цементных: толщиной 50 мм |  |
| 54 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |
| 55 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат |  |
| 56 | Гидроизоляция бетонных и железобетонных сооружений и конструкций кристаллизующимся гидроизоляционным материалом за 2 раза |  |
| 57 | Демонтаж стеллажей метал. |  |
| Раздел 3. Стены |
| 58 | Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 2 кирпича |  |
| 59 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: откидных с подоконником и отливом |  |
| 60 | Облицовка откосов гипсокартонными листами по каркасу из металлических оцинкованных профилей |  |
| 61 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 |  |
| 62 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, площадью: до 0,1 м2 |  |
| 63 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных (от грибка) |  |
| 64 | Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно- известковым раствором по камню : стен |  |
| 65 | Окрашивание стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % |  |
| 66 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково- алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм |  |
| 67 | Гидроизоляция полов кристаллизующимся гидроизоляционным материалом за 2 раза |  |
| 68 | Монтаж: и изготовление дверки, решетки в вент. Отверст |  |
| 69 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (стойки, панели) |  |
| 70 | Окраска клеевыми составами: улучшенная стен |  |
| 71 | Демонтаж дверных блоков в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах |  |
| 72 | Установка блоков дверных с наличниками и замками |  |

| 73 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: дверных |  |
| --- | --- | --- |
| 74 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  |
| 78 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |
| 79 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 (0,9 х 2,0) |  |
| 80 | Установка металлических дверей с замком |  |
| 81 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный |  |
| 82 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I |  |

В течение 10 календарных дней с момента подписания Муниципального контракта Подрядчик должен представить Муниципальному заказчику согласованный  с Муниципальным заказчиком план-график работ.

Подрядчик _____________________________                                                                  Муниципальный заказчик _______________________________

М.П.                                                                                                                                                     М.П.

Предложенные формы не являются требованием к оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе.