«Утверждаю»

Начальник СОГУ «УЗПСО»

_____________В.Н.Котрехов

### Извещение о проведении запроса котировок

Требования к информации изложены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

Сведения о заказчике: Свердловское областное государственное учреждение «Управление зданиями Правительства Свердловской области»

Почтовый адрес: 620031 г. Екатеринбург пл. Октябрьская, д.1

Телефон: 362-18-86,  факс 378-90-95

Источник финансирования заказа: областной бюджет.

Форма котировочной заявки: в Приложении №1.

Предмет Государственного контракта: «Проведение оперативно-технического обслуживания трансформаторной подстанции (ТП) № 36 с распределительными ячейками 0,4кВ на территории Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской области, расположенного по адресу:  Свердловская область, Артемовский район».

Основные требования  к оказанию услуг, выполнению работ: приведены в Приложении №2.

Место выполнения: Свердловская область, Артемовский район.

Сроки  и условия выполнения: с даты подписания контракта по 31 декабря 2011г.

Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, расходах: в стоимость включены расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 56 000,00 руб.

Место подачи котировочных заявок: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1, каб. 1902, тел. 362-18-86, 362-17-86 ответственное лицо Приоти Елена Борисовна.

Срок подачи котировочных заявок: со дня официального опубликования извещения до 11:00 часов местного времени 12 мая 2011 года.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, ежемесячно, в течение 14-ти календарных дней с момента подписания Актов о выполнении работ, представления счетов-фактур и счетов на оплату.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не  ранее чем через 7 дней и не позднее 8 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования к участникам размещения заказа:

Отсутствие в реестре  недобросовестных поставщиков сведений, об участнике размещения заказа, подающем котировочную заявку.

Приложение 1

Свердловское областное государственное учреждение «Управление зданиями Правительства Свердловской области» 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Требования к документации по запросу котировок разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с изменениями от 30.12.2008года,  №218-ФЗ от 24.07.2007г.

Дата:  ___________ 2011 г.

Изучив  извещение,  о  проведении  запроса котировок и  принимая, все условия исполнения  проекта Государственного контракта, мы, нижеподписавшиеся,

_______________________________________________________________________

(полное  наименование участника размещения  заказа)

________________________________________________________________________

сообщаем о согласии  участвовать в проведении запроса котировок и, в случае признания нас победителями выполнить работы, указанные в техническом задании, которые должны соответствовать ГОСТу и ТУ.

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(предмет Государственного контракта)

| № п/п | Наименование услуг, работ | Краткие характеристики |
| --- | --- | --- |

на сумму__________________________________________________________________

(стоимость, рублей  с учетом или без учета НДС)

В стоимость контракта включены расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты, а также  гарантируем качество выполняемых работ.

Настоящим также подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в  проведении запроса котировок, извещение о проведении которого было опубликовано «   » _____ 2011 г., мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что  сведения о предприятии или индивидуальном предпринимателе не содержатся в Реестре недобросовестных поставщиков.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| I | Для юридических лиц: |  |
| 1.1. | Наименование организации |  |
| 1.2. | Место нахождения организации |  |
| 1.3. | ИНН организации |  |
| . |  |  |
| II | Для физических лиц (ИП): |  |
| 2.1. | Фамилия, имя, отчество. |  |
| 2.2. | Место жительства участника размещения заказа. |  |
| 2.3. | ИНН налогоплательщика |  |
| III | Банковские реквизиты участника размещения заказа: |  |

Руководитель организации   ____________                 _____________________

(должность)		                         (подпись)                               (Расшифровка подписи)

(Место печати)

Приложение 2

Техническое  задание

проведение оперативно-технического обслуживания трансформаторной

подстанции (ТП) № 36 с распределительными ячейками 0,4кВ на территории

Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской области, расположенного по адресу:

Свердловская область, Артемовский район

- Заказчик: СОГУ «Управление зданиями Правительства Свердловской области»

- Источник финансирования: областной бюджет.

- Исполнитель: победитель запроса котировок.

- Предмет государственного контракта: «Проведение оперативно-технического обслуживания трансформаторной подстанции (ТП) № 36 с распределительными ячейками 0,4кВ на территории Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской области, расположенного по адресу:  Свердловская область, Артемовский район».

- Сроки выполнения: со дня подписания контракта  по 31 декабря 2011г.

6.   Начальная цена контракта – 56 000 рублей.

7.   Состав работ по оперативно-техническому обслуживанию включает в себя:

7.1.Обеспечение надзора за техническим состоянием оборудования и контроль над       режимами работы оборудования.

7.2.Производство периодических измерительных и испытательных работ.

7.3.Профилактические и регулировочные работы, не требующие замены оборудования    и его узлов.

7.4.Ведение оперативных переговоров и переключение в электроустановках 10кВ.

7.5.Обходы и осмотры оборудования 10кВ (ТП).

7.6.Поддержание технической исправности оборудования.

7.7.Обеспечение заданной надёжности работы оборудования.

7.8.Работа с надзорными и контрольно-ревизионными органами (ФСЭТАН Управление «Ростехнадзора» по Свердловской области, МРСК Урала)

7.9. Оперативно-техническое обслуживание проводится в соответствии с требованиями «Правил устройства злектроустановок» (ПУЭ), «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (МПОТ), «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» (ПТЭ), «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181.2003).

8. Основные технические требования к выполнению работ:

8.1.Наличие оперативно-диспетчерской службы.

8.2.Наличие (круглосуточной) дежурной аварийно-выездной бригады.

8.3.Наличие электротехнического персонала по оперативному обслуживанию.

8.4.Наличие электротехнического персонала по техническому обслуживанию электрических сетей и подстанций выше 1000в.

8.5.Прибытие на объект в случае аварии на ТП и сетях в течение 30минут.

9. Оплата выполненных работ производится ежемесячно, в течение

14-ти календарных дней с момента подписания Актов о выполнении работ, представления счетов-фактур и счетов на оплату.

Государственный контракт № _____

г. Екатеринбург				                            «___» _________2011 года

Свердловское областное государственное учреждение «Управление зданиями Правительства Свердловской области», в лице начальника Котрехова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта, сроки и общие условия

1.1. Настоящий государственный контракт (далее – контракт) заключен на основании результатов запроса котировок цен на право заключения государственного контракта на проведение оперативно-технического обслуживания трансформаторной подстанции (ТП) № 36 с распределительными ячейками 0,4кВ на территории Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской области за счет средств областного бюджета (Протокол № ___ от «___» _________2011г.).

1.2. Предметом настоящего контракта является проведение оперативно-технического обслуживания трансформаторной подстанции (ТП) № 36 с распределительными ячейками 0,4кВ на территории Центра военно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской области, расположенного по адресу:  Свердловская область, Артемовский район.

1.3. Исполнитель выполняет работы по настоящему контракту в следующие сроки:

– начало: со дня подписания контракта;

– окончание: 31 декабря 2011 года.

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Сумма настоящего контракта составляет __________ руб.   (____________________________ рублей _____копеек).

2.2. Финансирование настоящего контракта производится за счет средств областного бюджета. Платежи по настоящему контракту производятся после поступления денежных средств, выделенных для финансирования данного вида работ из областного бюджета.

2.3. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится ежемесячно, в течение 14-ти календарных дней с момента подписания Актов о выполнении работ, представления счетов-фактур и счетов на оплату.

3. Обязанности сторон

Исполнитель обязан:

3.1. Своими силами и средствами, качественно, в полном объеме и в указанные сроки проводить работы, предусмотренные п.1.2. настоящего контракта и Техническим заданием.

3.2. Осуществлять оперативно-техническое обслуживание в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (IIУЭ), «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (МПОТ), «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» (ПТЭ), «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181.2003):

3.2.1. Обеспечивать надзор за техническим состоянием оборудования и контроль над режимами работы оборудования.

3.2.2. Производить периодические измерительные и испытательные работы.

3.2.3. Осуществлять профилактические и регулировочные работы, не требующие замены оборудования и его узлов.

3.2.4. Осуществлять оперативные переговоры и переключения в электроустановках 10кВ.

3.2.5. Осуществлять обходы и осмотры оборудования и сетевых окружений

10 кВ (ТП).

3.2.6. Поддерживать в технической исправности оборудование.

3.2.7. Обеспечить заданную надежность работы оборудования.

3.2.8. Осуществлять взаимодействие с надзорными и контрольно-ревизионными органами (ФСЭТАН Управление «Ростехнадзора» по Свердловской области, МРСК Урала) по вопросам исполнения настоящего контракта.

3.2.9. Вести необходимую техническую документацию.

3.2.10. Обеспечить выполнение оперативно-технического обслуживания наличием оперативно-диспетчерской службой, круглосуточной дежурной аварийно-выездной бригадой, электротехническим персоналом по оперативному обслуживанию.

3.3. Обеспечить соблюдение всеми работниками Исполнителя требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, допустимого уровня шума при выполнении работ в дневное время, поддержание и соблюдение на объекте и прилегающей территории правил санитарии.

В целях соблюдения норм культуры производства, обеспечить работников, осуществляющих выполнение работ по настоящему контракту на объектах Заказчика, фирменной спецодеждой.

3.4. Обеспечить лиц, ответственных за организацию выполнения работ по настоящему контракту, оперативной связью; исполнителей работ обеспечить оперативной связью и транспортом.

3.5. Ежемесячно представлять Заказчику Акты выполненных работ для подписания и оплаты на условиях настоящего контракта.

3.6. Работы по настоящему контракту должны осуществляться  работниками Исполнителя, имеющих соответствующую группу допуска по электробезопасности для проведения работ в действующей электроустановке, подтвержденную соответствующими документами (согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, глава 1.4 «Требования к персоналу и его подготовка»).

Заказчик обязан:

3.7. Предоставить Исполнителю до начала работ техническую документацию на подстанцию, кабельную линию, передаваемые для обслуживания.

3.8. Не допускать посторонних лиц в подстанцию, к кабельным линиям, передаваемым для обслуживания.

3.9. Обеспечить Исполнителю доступ в здание для осуществления работ по настоящему контракту.

3.10. Своевременно оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

4.1. Заказчик назначает на объекты своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем оформляет Акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ.

4.2. Объем и стоимость услуг подтверждаются 1 один раз в месяц  двухсторонними актами приемки выполненных работ (типовая форма №2).

4.3. Заказчик в течение 3-х календарных дней со дня получения Акта приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или документально обоснованную претензию к качеству и объему оказанных услуг по контракту. В случае предъявления документально обоснованных претензий Заказчиком, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых работ и сроком их выполнения.

4.4. В случае если Заказчик в течение 3-х календарных  дней со дня получения акта приемки оказанных услуг не предъявит документально обоснованных претензий Исполнителю к объему и качеству оказанных услуг, то они считаются оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком.

5. Рассмотрение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в установленном законодательством порядке.

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

6.1. Настоящий контракт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств, по платежам – до полного взаиморасчета.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу.

6.3. При изменении адреса и платежных реквизитов стороны обязаны известить друг друга в 5-дневный срок.

6.4. Заказчик вправе потребовать расторжение контракта в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержка Исполнителем выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Исполнителем условий контракта, ведущих к снижению качества работ;

- нарушение графика выполнения работ.

6.5. При существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего контракта, в том числе при уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования данного вида работ, стороны имеют право на расторжение настоящего контракта по совместному решению.

При расторжении контракта по совместному решению сторон, незавершенный объем работ передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ.

В случае досрочного расторжения контракта по инициативе Заказчика, последний уведомляет об этом Исполнителя за 10 дней до даты его расторжения.

7. Ответственность сторон

7.1.  Исполнитель  несет полную ответственность за обеспечение безопасности проведения работ. Заказчик не несет ответственности за случаи производственного травматизма, произошедшие при выполнении работ.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества на объектах по вине Исполнителя лежит на Исполнителе.

7.3. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, он уплачивает  Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4. За нарушение условий п.3.5. настоящего контракта, Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,01% от суммы контракта за каждый случай нарушения.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из областного бюджета.

8. Приложения к контракту

8.1. Техническое задание – Приложение № 1.

8.2. Расчет стоимости технического обслуживания - Приложение № 2.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| СОГУ «Управление зданиями Правительства Свердловской области» Юр. и факт. адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Тел.371-75-18, факс 378-90-95. ИНН 6658001558 КПП 665801001 ОГРН 1026602334110 ОКПО 04916204, УФК по Свердловской области (Минфин СО, СОГУ «УЗПСО»), БИК 046577001 Р/счет 40201810400000100001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, Лицевой счет СОГУ «УЗПСО» № 03002262150 Начальник СОГУ «УЗПСО» _______________ В.Н. Котрехов |  |