**Утверждаю:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

 **2**6 мая 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

 **ПО ВЫНОСУ ТЕПЛОТРАССЫ**

**Объект:** «Жилой дом с подземной автостоянкой по пер. Красному в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга»

**Заказчик:** ООО “ОФОРТ-К”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Основные данные и требования** | **Содержание** |
| 1. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. Рабочий проект шифр: 14/29-01-ТС. |
| 2. | Краткая характеристика объекта. | Жилой дом с подземной автостоянкой по пер. Красному в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга |
| 3. | Требования к объему и ведению работ | 1. Получить разрешение на исполнение работ.
2. Произвести вынос теплотрассы согласно проекта.
3. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями договора, рабочей документации, СНиП, ГОСТ, нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.
 |
| 4. | Допуск СРО или иные разрешительные документы для ведения работ  | Предъявляются совместно с коммерческим предложением.  |
| 5. | Особые условия строительства | 1. Организация работ в стесненных условиях существующей застройки.
2. Обеспечить мероприятия по охране труда, противопожарные, санитарно-эпидемиологические в соответствии с действующими нормами.
 |
| 6. | Требования к ведению исполнительной документации  | Согласно РД 11-02-2006. Исполнительные съемки согласно ГОСТ Р 51872-2002. |
| 7. | Требования к материалам изделиям | 1. В соответствии с проектом.
2. Указать сроки поставки материалов.
 |
| 8. | Срок выполнения работ | С 15 августа 2016 г. по 15 сентября 2016 г. В соответствии с договором.  |
| 9. | Стоимость коммерческого предложения должна учитывать | 1. Разработку ППР и согласование с Заказчиком.2.Поставку материалов.3.Монтаж теплотрассы. 4.Формирование комплекта исполнительной документации в соответствии с требованием нормативной документации, в том числе Акты технической готовности и их подписание; 5. Сдача промежуточных работ технадзору;6. Выполнение комплекса ПНР (Пусконаладочных работ);7. Сдача и ввод в эксплуатацию.8. Потребленная, в рамках данного ТЗ электроэнергия в стоимость предложения не включается. |
| 10. | Электронный адрес для переписки | Вопросы и предложения по технической части отправлять: Oks-babinov@yandex.ru |
| 11. | Контактное лицо от заказчика | Главный инженер ОЗиСК Бабинов Александр Анатольевич, тел. 8-912-600-83-88 ГИП Козин Александр Алексеевич 8-912-230-26-37 |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Еременюк А.В.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппов А.Б.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фомин А. Н.